## Sheet1
2024年7月1日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月1日00：00-1：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 | 27 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂 | 稳压电源线路松动跳闸造成
|  | 7月1日1：00-2：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 稳压电源线路松动跳闸造成
|  | 7月1日2：00-3：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 稳压电源线路松动跳闸造成
|  | 7月1日3：00-4：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 稳压电源线路松动跳闸造成
|  | 7月1日4：00-5：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 稳压电源线路松动跳闸造成
|  | 7月1日5：00-6：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 稳压电源线路松动跳闸造成
|  | 7月1日6：00-7：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 稳压电源线路松动跳闸造成
|  | 7月1日7：00-8：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 稳压电源线路松动跳闸造成
|  | 7月1日8：00-9：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 稳压电源线路松动跳闸造成
|  | 7月1日9：00-10：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 稳压电源线路松动跳闸造成
|  | 7月1日10：00-11：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 稳压电源线路松动跳闸造成
|  | 7月1日11：00-12：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 稳压电源线路松动跳闸造成
|  | 7月1日12：00-13：00 | mg/L | 16.007 | 80 | 0.655 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 0.94 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 26.84 | 集中排放
|  | 7月1日13：00-14：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.67 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 0.951 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116.72 | 集中排放
|  | 7月1日14：00-15：00 | mg/L | 16.393 | 80 | 0.729 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.676 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.71 | 集中排放
|  | 7月1日15：00-16：00 | mg/L | 41.413 | 80 | 2.483 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.19 | 0.5 | 6.079 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 65.7 | 集中排放
|  | 7月1日16：00-17：00 | mg/L | 38.529 | 80 | 1.788 | 10 | 6.92 | 6-9 | 0.162 | 0.5 | 6.607 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 58.58 | 集中排放
|  | 7月1日17：00-18：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.56 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 2.593 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 30.36 | 集中排放
|  | 7月1日18：00-19：00 | mg/L | 16.539 | 80 | 0.61 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 2.757 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 66.53 | 集中排放
|  | 7月1日19：00-20：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.68 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 3.483 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.34 | 集中排放
|  | 7月1日20：00-21：00 | mg/L | 16.195 | 80 | 0.743 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 3.186 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 64.2 | 集中排放
|  | 7月1日21：00-22：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.83 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.61 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.44 | 集中排放
|  | 7月1日22：00-23：00 | mg/L | 18.123 | 80 | 0.843 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.791 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83.68 | 集中排放
|  | 7月1日23：00-24：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.86 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 2.62 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.47 | 集中排放