## Sheet1
2024年7月2日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月2日00：00-1：00 | mg/L | 18.507 | 80 | 1.344 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 2.603 | 15 | 28 | 50 | 31 | 50 |  | 20 | 99.41 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月2日1：00-2：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 2.03 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 2.497 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.32 | 集中排放
|  | 7月2日2：00-3：00 | mg/L | 16.715 | 80 | 2.055 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 2.528 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.22 | 集中排放
|  | 7月2日3：00-4：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 2.09 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.165 | 0.5 | 2.669 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.58 | 集中排放
|  | 7月2日4：00-5：00 | mg/L | 16.219 | 80 | 1.573 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.174 | 0.5 | 2.738 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.92 | 集中排放
|  | 7月2日5：00-6：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 0.84 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.198 | 0.5 | 3.045 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.26 | 集中排放
|  | 7月2日6：00-7：00 | mg/L | 16.426 | 80 | 0.803 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 2.747 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.39 | 集中排放
|  | 7月2日7：00-8：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.75 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.48 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 32.5 | 集中排放
|  | 7月2日8：00-9：00 | mg/L | 18.829 | 80 | 0.668 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.456 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 72.85 | 集中排放
|  | 7月2日9：00-10：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.55 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.345 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.69 | 集中排放
|  | 7月2日10：00-11：00 | mg/L | 18.156 | 80 | 0.587 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.402 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.47 | 集中排放
|  | 7月2日11：00-12：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.64 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.649 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 58.63 | 集中排放
|  | 7月2日12：00-13：00 | mg/L | 15.888 | 80 | 0.628 | 10 | 6.98 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.613 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 63.11 | 集中排放
|  | 7月2日13：00-14：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.61 | 10 | 7 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.45 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 56.74 | 集中排放
|  | 7月2日14：00-15：00 | mg/L | 15.791 | 80 | 0.606 | 10 | 6.98 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.425 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 64.02 | 集中排放
|  | 7月2日15：00-16：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.6 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.319 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 57.28 | 集中排放
|  | 7月2日16：00-17：00 | mg/L | 17.575 | 80 | 0.641 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.326 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 59.72 | 集中排放
|  | 7月2日17：00-18：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.7 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.357 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 22.64 | 集中排放
|  | 7月2日18：00-19：00 | mg/L | 16.047 | 80 | 0.7 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.421 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 62.01 | 集中排放
|  | 7月2日19：00-20：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.7 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.703 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 71.88 | 集中排放
|  | 7月2日20：00-21：00 | mg/L | 15.94 | 80 | 0.733 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.748 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67.66 | 集中排放
|  | 7月2日21：00-22：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 0.78 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.967 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 61.42 | 集中排放
|  | 7月2日22：00-23：00 | mg/L | 18.614 | 80 | 0.727 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.886 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 63.95 | 集中排放
|  | 7月2日23：00-24：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.65 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.531 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 58.65 | 集中排放