## Sheet1
2024年7月3日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月3日00：00-1：00 | mg/L | 18.062 | 80 | 0.642 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.515 | 15 | 25 | 50 | 29 | 50 |  | 20 | 59.48 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月3日1：00-2：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.63 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.44 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 53.21 | 集中排放
|  | 7月3日2：00-3：00 | mg/L | 17.795 | 80 | 0.586 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.362 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 64.41 | 集中排放
|  | 7月3日3：00-4：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.519 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.012 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67.28 | 集中排放
|  | 7月3日4：00-5：00 | mg/L | 19.046 | 80 | 0.516 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.109 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.68 | 集中排放
|  | 7月3日5：00-6：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.51 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.539 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.04 | 集中排放
|  | 7月3日6：00-7：00 | mg/L | 18.456 | 80 | 0.647 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.539 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.15 | 集中排放
|  | 7月3日7：00-8：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.85 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.678 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.38 | 集中排放
|  | 7月3日8：00-9：00 | mg/L | 18.047 | 80 | 0.834 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.64 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 72.14 | 集中排放
|  | 7月3日9：00-10：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 0.81 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.433 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.62 | 集中排放
|  | 7月3日10：00-11：00 | mg/L | 16.008 | 80 | 0.798 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.346 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.92 | 集中排放
|  | 7月3日11：00-12：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.779 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 0.971 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.86 | 集中排放
|  | 7月3日12：00-13：00 | mg/L | 15.33 | 80 | 0.82 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.069 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.38 | 集中排放
|  | 7月3日13：00-14：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.88 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.499 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 131.98 | 集中排放
|  | 7月3日14：00-15：00 | mg/L | 17.797 | 80 | 0.74 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.436 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.64 | 集中排放
|  | 7月3日15：00-16：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.53 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.158 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113.21 | 集中排放
|  | 7月3日16：00-17：00 | mg/L | 18.208 | 80 | 0.542 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.252 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.06 | 集中排放
|  | 7月3日17：00-18：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.56 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.679 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.12 | 集中排放
|  | 7月3日18：00-19：00 | mg/L | 17.388 | 80 | 0.663 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.575 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.46 | 集中排放
|  | 7月3日19：00-20：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.82 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.132 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.41 | 集中排放
|  | 7月3日20：00-21：00 | mg/L | 18.155 | 80 | 0.883 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.218 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.41 | 集中排放
|  | 7月3日21：00-22：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.98 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.585 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 70.44 | 集中排放
|  | 7月3日22：00-23：00 | mg/L | 15.712 | 80 | 1.079 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.572 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.94 | 集中排放
|  | 7月3日23：00-24：00 | mg/L | 16 | 80 | 1.23 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 1.51 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.6 | 集中排放