## Sheet1
2024年7月4日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月4日00：00-1：00 | mg/L | 16.556 | 80 | 1.037 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.43 | 15 | 27 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 90.15 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月4日1：00-2：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.74 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 1.076 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80.02 | 集中排放
|  | 7月4日2：00-3：00 | mg/L | 17.111 | 80 | 0.783 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.131 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.9 | 集中排放
|  | 7月4日3：00-4：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.85 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 1.37 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.2 | 集中排放
|  | 7月4日4：00-5：00 | mg/L | 15.219 | 80 | 0.803 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.304 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99.64 | 集中排放
|  | 7月4日5：00-6：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.73 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.015 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.85 | 集中排放
|  | 7月4日6：00-7：00 | mg/L | 15.919 | 80 | 0.683 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.1 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80.08 | 集中排放
|  | 7月4日7：00-8：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.61 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.473 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.07 | 集中排放
|  | 7月4日8：00-9：00 | mg/L | 15.372 | 80 | 0.657 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.431 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 71.07 | 集中排放
|  | 7月4日9：00-10：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 0.73 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.239 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.19 | 集中排放
|  | 7月4日10：00-11：00 | mg/L | 16.915 | 80 | 0.683 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.301 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 79.73 | 集中排放
|  | 7月4日11：00-12：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.61 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.572 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.96 | 集中排放
|  | 7月4日12：00-13：00 | mg/L | 18.156 | 80 | 0.653 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.488 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 58.55 | 集中排放
|  | 7月4日13：00-14：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.72 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.129 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.11 | 集中排放
|  | 7月4日14：00-15：00 | mg/L | 18.79 | 80 | 0.732 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.095 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 56.11 | 集中排放
|  | 7月4日15：00-16：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.75 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 0.939 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 49.6 | 集中排放
|  | 7月4日16：00-17：00 | mg/L | 17.147 | 80 | 0.707 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 0.997 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 40.71 | 集中排放
|  | 7月4日17：00-18：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.64 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.252 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 11.93 | 集中排放
|  | 7月4日18：00-19：00 | mg/L | 16.045 | 80 | 0.667 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.197 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 36.13 | 集中排放
|  | 7月4日19：00-20：00 | mg/L | 19 | 80 | 0.71 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 0.956 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43.42 | 集中排放
|  | 7月4日20：00-21：00 | mg/L | 18.008 | 80 | 0.691 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.025 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.57 | 集中排放
|  | 7月4日21：00-22：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.66 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.323 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 66.12 | 集中排放
|  | 7月4日22：00-23：00 | mg/L | 16.212 | 80 | 0.718 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.266 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 77.97 | 集中排放
|  | 7月4日23：00-24：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.81 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.012 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.26 | 集中排放