## Sheet1
2024年7月5日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月5日00：00-1：00 | mg/L | 18.654 | 80 | 0.86 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.113 | 15 | 26 | 50 | 29 | 50 |  | 20 | 87.01 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月5日1：00-2：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.94 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.576 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.74 | 集中排放
|  | 7月5日2：00-3：00 | mg/L | 18.693 | 80 | 0.898 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.512 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80.73 | 集中排放
|  | 7月5日3：00-4：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.83 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.216 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 77.02 | 集中排放
|  | 7月5日4：00-5：00 | mg/L | 17.699 | 80 | 0.739 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.279 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.75 | 集中排放
|  | 7月5日5：00-6：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.59 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.557 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 72.82 | 集中排放
|  | 7月5日6：00-7：00 | mg/L | 16.009 | 80 | 0.647 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.491 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.41 | 集中排放
|  | 7月5日7：00-8：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.74 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.2 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 33.47 | 集中排放
|  | 7月5日8：00-9：00 | mg/L | 16.89 | 80 | 0.653 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.15 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.53 | 集中排放
|  | 7月5日9：00-10：00 | mg/L | 17.853 | 80 | 0.492 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 0.892 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.75 | 集中排放
|  | 7月5日10：00-11：00 | mg/L | 18.286 | 80 | 0.624 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.008 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.52 | 集中排放
|  | 7月5日11：00-12：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.81 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.039 | 0.5 | 1.392 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 41.36 | 集中排放
|  | 7月5日12：00-13：00 | mg/L | 17.449 | 80 | 0.814 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.039 | 0.5 | 1.343 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.12 | 集中排放
|  | 7月5日13：00-14：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.82 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.038 | 0.5 | 1.11 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 62.47 | 集中排放
|  | 7月5日14：00-15：00 | mg/L | 17.393 | 80 | 0.843 | 10 | 7 | 6-9 | 0.037 | 0.5 | 1.149 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 60.6 | 集中排放
|  | 7月5日15：00-16：00 | mg/L | 19 | 80 | 0.88 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.036 | 0.5 | 1.317 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67.16 | 集中排放
|  | 7月5日16：00-17：00 | mg/L | 17.907 | 80 | 0.741 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.036 | 0.5 | 1.29 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 61.72 | 集中排放
|  | 7月5日17：00-18：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.51 | 10 | 6.95 | 6-9 | 0.037 | 0.5 | 1.163 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 7.07 | 集中排放
|  | 7月5日18：00-19：00 | mg/L | 15.867 | 80 | 0.529 | 10 | 6.95 | 6-9 | 0.037 | 0.5 | 1.238 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.68 | 集中排放
|  | 7月5日19：00-20：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.56 | 10 | 6.95 | 6-9 | 0.037 | 0.5 | 1.582 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.41 | 集中排放
|  | 7月5日20：00-21：00 | mg/L | 18.596 | 80 | 0.597 | 10 | 6.95 | 6-9 | 0.038 | 0.5 | 1.523 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81.77 | 集中排放
|  | 7月5日21：00-22：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.66 | 10 | 6.95 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 1.251 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 60.82 | 集中排放
|  | 7月5日22：00-23：00 | mg/L | 19.179 | 80 | 0.682 | 10 | 6.95 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.309 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.65 | 集中排放
|  | 7月5日23：00-24：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 0.72 | 10 | 6.95 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.565 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.29 | 集中排放