## Sheet1
2024年7月6日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月6日00：00-1：00 | mg/L | 18.261 | 80 | 0.724 | 10 | 6.95 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.523 | 15 | 28 | 50 | 31 | 50 |  | 20 | 90.49 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月6日1：00-2：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.73 | 10 | 6.95 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.33 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.21 | 集中排放
|  | 7月6日2：00-3：00 | mg/L | 16.013 | 80 | 0.674 | 10 | 6.95 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 1.283 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.83 | 集中排放
|  | 7月6日3：00-4：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.58 | 10 | 6.95 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 1.061 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.84 | 集中排放
|  | 7月6日4：00-5：00 | mg/L | 17.065 | 80 | 0.691 | 10 | 6.94 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 1.13 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.59 | 集中排放
|  | 7月6日5：00-6：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.88 | 10 | 6.94 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 1.453 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.48 | 集中排放
|  | 7月6日6：00-7：00 | mg/L | 15.237 | 80 | 0.798 | 10 | 6.94 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 1.358 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.68 | 集中排放
|  | 7月6日7：00-8：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.66 | 10 | 6.94 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 0.936 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 57.41 | 集中排放
|  | 7月6日8：00-9：00 | mg/L | 16.973 | 80 | 0.723 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.038 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 63.17 | 集中排放
|  | 7月6日9：00-10：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.83 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.513 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.79 | 集中排放
|  | 7月6日10：00-11：00 | mg/L | 16.927 | 80 | 0.849 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.429 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112.61 | 集中排放
|  | 7月6日11：00-12：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.88 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.049 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115.75 | 集中排放
|  | 7月6日12：00-13：00 | mg/L | 16.655 | 80 | 0.744 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.148 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.33 | 集中排放
|  | 7月6日13：00-14：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.51 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.609 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112.51 | 集中排放
|  | 7月6日14：00-15：00 | mg/L | 15.727 | 80 | 0.55 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.527 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.45 | 集中排放
|  | 7月6日15：00-16：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.62 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.154 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.46 | 集中排放
|  | 7月6日16：00-17：00 | mg/L | 16.236 | 80 | 0.583 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.243 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 78.25 | 集中排放
|  | 7月6日17：00-18：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.52 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.652 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 14.4 | 集中排放
|  | 7月6日18：00-19：00 | mg/L | 17.933 | 80 | 0.538 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.587 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.86 | 集中排放
|  | 7月6日19：00-20：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 0.57 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.287 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.91 | 集中排放
|  | 7月6日20：00-21：00 | mg/L | 18.933 | 80 | 0.646 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.23 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.55 | 集中排放
|  | 7月6日21：00-22：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.78 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 0.964 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.4 | 集中排放
|  | 7月6日22：00-23：00 | mg/L | 18.01 | 80 | 0.766 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.021 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.05 | 集中排放
|  | 7月6日23：00-24：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.74 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 1.277 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.26 | 集中排放