## Sheet1
2024年7月7日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月7日00：00-1：00 | mg/L | 18.189 | 80 | 0.762 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 1.25 | 15 | 27 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 79.63 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月7日1：00-2：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.8 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 1.12 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.4 | 集中排放
|  | 7月7日2：00-3：00 | mg/L | 15.968 | 80 | 0.829 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 1.207 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.26 | 集中排放
|  | 7月7日3：00-4：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.88 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.631 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.42 | 集中排放
|  | 7月7日4：00-5：00 | mg/L | 15.018 | 80 | 0.768 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.58 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.8 | 集中排放
|  | 7月7日5：00-6：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.57 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.329 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.72 | 集中排放
|  | 7月7日6：00-7：00 | mg/L | 15.786 | 80 | 0.592 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.3 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83.59 | 集中排放
|  | 7月7日7：00-8：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 0.63 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.148 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 70.64 | 集中排放
|  | 7月7日8：00-9：00 | mg/L | 18.538 | 80 | 0.666 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.177 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.84 | 集中排放
|  | 7月7日9：00-10：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.73 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.318 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.77 | 集中排放
|  | 7月7日10：00-11：00 | mg/L | 17.993 | 80 | 0.751 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.255 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.54 | 集中排放
|  | 7月7日11：00-12：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.79 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 0.952 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 72.64 | 集中排放
|  | 7月7日12：00-13：00 | mg/L | 16.939 | 80 | 0.754 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.036 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 77.35 | 集中排放
|  | 7月7日13：00-14：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.69 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.444 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75.73 | 集中排放
|  | 7月7日14：00-15：00 | mg/L | 15.755 | 80 | 0.74 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.371 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81.19 | 集中排放
|  | 7月7日15：00-16：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.83 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.028 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 66.28 | 集中排放
|  | 7月7日16：00-17：00 | mg/L | 18.09 | 80 | 0.823 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.13 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 41.27 | 集中排放
|  | 7月7日17：00-18：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.81 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.643 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 14.57 | 集中排放
|  | 7月7日18：00-19：00 | mg/L | 16.496 | 80 | 0.778 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.575 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81.74 | 集中排放
|  | 7月7日19：00-20：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.72 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.239 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.7 | 集中排放
|  | 7月7日20：00-21：00 | mg/L | 14.954 | 80 | 0.678 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.293 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.92 | 集中排放
|  | 7月7日21：00-22：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.6 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.549 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.67 | 集中排放
|  | 7月7日22：00-23：00 | mg/L | 16.385 | 80 | 0.842 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.494 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.02 | 集中排放
|  | 7月7日23：00-24：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 1.29 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.232 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.41 | 集中排放