## Sheet1
2024年7月8日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月8日00：00-1：00 | mg/L | 17.568 | 80 | 1.084 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.204 | 15 | 27 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 76.53 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月8日1：00-2：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.7 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 1.067 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 68.7 | 集中排放
|  | 7月8日2：00-3：00 | mg/L | 16.516 | 80 | 0.714 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 1.119 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.18 | 集中排放
|  | 7月8日3：00-4：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.74 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.372 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.54 | 集中排放
|  | 7月8日4：00-5：00 | mg/L | 15.65 | 80 | 0.726 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.325 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.25 | 集中排放
|  | 7月8日5：00-6：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 0.7 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.089 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.24 | 集中排放
|  | 7月8日6：00-7：00 | mg/L | 17.972 | 80 | 0.745 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.089 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83.07 | 集中排放
|  | 7月8日7：00-8：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.83 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.453 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67.75 | 集中排放
|  | 7月8日8：00-9：00 | mg/L | 16.89 | 80 | 0.781 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.459 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.79 | 集中排放
|  | 7月8日9：00-10：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.69 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.287 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.56 | 集中排放
|  | 7月8日10：00-11：00 | mg/L | 16.953 | 80 | 0.742 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.239 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 62.94 | 集中排放
|  | 7月8日11：00-12：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.84 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 0.997 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 56.25 | 集中排放
|  | 7月8日12：00-13：00 | mg/L | 18.557 | 80 | 0.847 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.05 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 58.63 | 集中排放
|  | 7月8日13：00-14：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.86 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.33 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.12 | 集中排放
|  | 7月8日14：00-15：00 | mg/L | 17.927 | 80 | 0.85 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.284 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55 | 集中排放
|  | 7月8日15：00-16：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.83 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.045 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.3 | 集中排放
|  | 7月8日16：00-17：00 | mg/L | 17.701 | 80 | 1.333 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.045 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 29.72 | 集中排放
|  | 7月8日17：00-18：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 2.41 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.206 | 0.5 | 4.357 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 19.71 | 集中排放
|  | 7月8日18：00-19：00 | mg/L | 15.936 | 80 | 1.532 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.166 | 0.5 | 4.053 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.78 | 集中排放
|  | 7月8日19：00-20：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.5 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 2.49 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 61.26 | 集中排放
|  | 7月8日20：00-21：00 | mg/L | 16.782 | 80 | 0.679 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 2.644 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.99 | 集中排放
|  | 7月8日21：00-22：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.89 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 3.462 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.86 | 集中排放
|  | 7月8日22：00-23：00 | mg/L | 15.662 | 80 | 0.739 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 3.175 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.64 | 集中排放
|  | 7月8日23：00-24：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.56 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.752 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.65 | 集中排放