## Sheet1
2024年7月9日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月9日00：00-1：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.61 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.787 | 15 | 28 | 50 | 31 | 50 |  | 20 | 46 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月9日1：00-2：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.67 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 1.953 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43.93 | 集中排放
|  | 7月9日2：00-3：00 | mg/L | 15.684 | 80 | 0.693 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 1.867 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.68 | 集中排放
|  | 7月9日3：00-4：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.72 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.456 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43.9 | 集中排放
|  | 7月9日4：00-5：00 | mg/L | 17.367 | 80 | 0.756 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.406 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.41 | 集中排放
|  | 7月9日5：00-6：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.8 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.161 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 41.74 | 集中排放
|  | 7月9日6：00-7：00 | mg/L | 17.079 | 80 | 0.809 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.164 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 37.52 | 集中排放
|  | 7月9日7：00-8：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.82 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.177 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 13 | 集中排放
|  | 7月9日8：00-9：00 | mg/L | 17.487 | 80 | 0.806 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.182 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.52 | 集中排放
|  | 7月9日9：00-10：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.79 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.209 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.3 | 集中排放
|  | 7月9日10：00-11：00 | mg/L | 18.138 | 80 | 0.803 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.222 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.37 | 集中排放
|  | 7月9日11：00-12：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.82 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.282 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.75 | 集中排放
|  | 7月9日12：00-13：00 | mg/L | 17.975 | 80 | 0.838 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.361 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 53.15 | 集中排放
|  | 7月9日13：00-14：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.86 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.744 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.1 | 集中排放
|  | 7月9日14：00-15：00 | mg/L | 16.864 | 80 | 0.838 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.665 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.15 | 集中排放
|  | 7月9日15：00-16：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.81 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.279 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45.29 | 集中排放
|  | 7月9日16：00-17：00 | mg/L | 17.332 | 80 | 0.671 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.233 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.15 | 集中排放
|  | 7月9日17：00-18：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.5 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.005 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 34.48 | 集中排放
|  | 7月9日18：00-19：00 | mg/L | 16.39 | 80 | 0.603 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.072 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.35 | 集中排放
|  | 7月9日19：00-20：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.73 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.383 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 49.36 | 集中排放
|  | 7月9日20：00-21：00 | mg/L | 18.631 | 80 | 0.788 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.541 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.02 | 集中排放
|  | 7月9日21：00-22：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.86 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.189 | 0.5 | 2.309 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43.37 | 集中排放
|  | 7月9日22：00-23：00 | mg/L | 18.61 | 80 | 0.86 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.159 | 0.5 | 2.114 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.44 | 集中排放
|  | 7月9日23：00-24：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.86 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.149 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45.05 | 集中排放