## Sheet1
2024年7月10日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月10日00：00-1：00 | mg/L | 16.123 | 80 | 0.78 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.396 | 15 | 27 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 46.85 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月10日1：00-2：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.68 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 2.57 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45.56 | 集中排放
|  | 7月10日2：00-3：00 | mg/L | 15.556 | 80 | 0.618 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.151 | 0.5 | 2.437 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.48 | 集中排放
|  | 7月10日3：00-4：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.54 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 1.771 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45.77 | 集中排放
|  | 7月10日4：00-5：00 | mg/L | 18.609 | 80 | 0.567 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 1.796 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51 | 集中排放
|  | 7月10日5：00-6：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.6 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.919 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.02 | 集中排放
|  | 7月10日6：00-7：00 | mg/L | 18.792 | 80 | 0.715 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.765 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.66 | 集中排放
|  | 7月10日7：00-8：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.86 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.016 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 60.15 | 集中排放
|  | 7月10日8：00-9：00 | mg/L | 18.474 | 80 | 0.86 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.099 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.6 | 集中排放
|  | 7月10日9：00-10：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.86 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.492 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 14.1 | 集中排放
|  | 7月10日10：00-11：00 | mg/L | 17.852 | 80 | 0.807 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.505 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 12.34 | 集中排放
|  | 7月10日11：00-12：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.74 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.565 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 11.6 | 集中排放
|  | 7月10日12：00-13：00 | mg/L | 15.863 | 80 | 0.784 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.689 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.46 | 集中排放
|  | 7月10日13：00-14：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.84 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 2.329 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81.95 | 集中排放
|  | 7月10日14：00-15：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 0.809 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 2.292 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 78.89 | 集中排放
|  | 7月10日15：00-16：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.77 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 2.104 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.93 | 集中排放
|  | 7月10日16：00-17：00 | mg/L | 17.735 | 80 | 0.774 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 71.9 | 集中排放
|  | 7月10日17：00-18：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.78 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.45 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.08 | 集中排放
|  | 7月10日18：00-19：00 | mg/L | 17.687 | 80 | 0.732 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.384 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75.25 | 集中排放
|  | 7月10日19：00-20：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.67 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.049 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 77.5 | 集中排放
|  | 7月10日20：00-21：00 | mg/L | 17.004 | 80 | 0.67 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.14 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 58.01 | 集中排放
|  | 7月10日21：00-22：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.67 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.188 | 0.5 | 1.621 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 56.71 | 集中排放
|  | 7月10日22：00-23：00 | mg/L | 17.777 | 80 | 0.674 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 1.658 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 63.03 | 集中排放
|  | 7月10日23：00-24：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.68 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.839 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 49.43 | 集中排放