## Sheet1
2024年7月11日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月11日00：00-1：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.628 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 1.832 | 15 | 26 | 50 | 29 | 50 |  | 20 | 47.36 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月11日1：00-2：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.56 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 1.791 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.63 | 集中排放
|  | 7月11日2：00-3：00 | mg/L | 15.786 | 80 | 0.664 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.138 | 0.5 | 1.762 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 65.57 | 集中排放
|  | 7月11日3：00-4：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.8 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 1.611 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 70.38 | 集中排放
|  | 7月11日4：00-5：00 | mg/L | 15.146 | 80 | 0.722 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 1.6 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.12 | 集中排放
|  | 7月11日5：00-6：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.62 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.545 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.13 | 集中排放
|  | 7月11日6：00-7：00 | mg/L | 15.604 | 80 | 0.659 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.523 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 72.23 | 集中排放
|  | 7月11日7：00-8：00 | mg/L | 17.286 | 80 | 0.71 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.411 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.88 | 集中排放
|  | 7月11日8：00-9：00 | mg/L | 17.01 | 80 | 0.71 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.331 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.93 | 集中排放
|  | 7月11日9：00-10：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.71 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 0.924 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 9.26 | 集中排放
|  | 7月11日10：00-11：00 | mg/L | 16.299 | 80 | 0.787 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 0.962 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 14.29 | 集中排放
|  | 7月11日11：00-12：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 0.89 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.154 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.31 | 集中排放
|  | 7月11日12：00-13：00 | mg/L | 16.88 | 80 | 0.817 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.119 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113.61 | 集中排放
|  | 7月11日13：00-14：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.72 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 0.938 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 118.04 | 集中排放
|  | 7月11日14：00-15：00 | mg/L | 16.838 | 80 | 0.655 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 0.942 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.23 | 集中排放
|  | 7月11日15：00-16：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.57 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.001 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.58 | 集中排放
|  | 7月11日16：00-17：00 | mg/L | 14.66 | 80 | 0.694 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.052 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.77 | 集中排放
|  | 7月11日17：00-18：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.86 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.299 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 33.01 | 集中排放
|  | 7月11日18：00-19：00 | mg/L | 15.812 | 80 | 0.856 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.244 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.96 | 集中排放
|  | 7月11日19：00-20：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.85 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 0.982 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.82 | 集中排放
|  | 7月11日20：00-21：00 | mg/L | 17.163 | 80 | 0.717 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 0.98 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.09 | 集中排放
|  | 7月11日21：00-22：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 0.54 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 0.971 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.14 | 集中排放
|  | 7月11日22：00-23：00 | mg/L | 15.375 | 80 | 0.566 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.105 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.55 | 集中排放
|  | 7月11日23：00-24：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.6 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 1.72 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.79 | 集中排放