## Sheet1
2024年7月12日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月12日00：00-1：00 | mg/L | 16.317 | 80 | 0.617 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.664 | 15 | 27 | 50 | 31 | 50 |  | 20 | 91.38 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月12日1：00-2：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.64 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.4 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.75 | 集中排放
|  | 7月12日2：00-3：00 | mg/L | 18.093 | 80 | 0.606 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.31 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.09 | 集中排放
|  | 7月12日3：00-4：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.56 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 0.902 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83.76 | 集中排放
|  | 7月12日4：00-5：00 | mg/L | 15.269 | 80 | 0.632 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 0.997 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80.52 | 集中排放
|  | 7月12日5：00-6：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.73 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.443 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.12 | 集中排放
|  | 7月12日6：00-7：00 | mg/L | 17.298 | 80 | 0.65 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.349 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 59.11 | 集中排放
|  | 7月12日7：00-8：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.54 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 0.914 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 8.56 | 集中排放
|  | 7月12日8：00-9：00 | mg/L | 16.361 | 80 | 0.645 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.014 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.65 | 集中排放
|  | 7月12日9：00-10：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.79 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.473 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.46 | 集中排放
|  | 7月12日10：00-11：00 | mg/L | 15.727 | 80 | 0.752 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.439 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 33.73 | 集中排放
|  | 7月12日11：00-12：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.7 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.273 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 17.75 | 集中排放
|  | 7月12日12：00-13：00 | mg/L | 18.007 | 80 | 0.763 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.335 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 24.27 | 集中排放
|  | 7月12日13：00-14：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.85 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.624 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 15.57 | 集中排放
|  | 7月12日14：00-15：00 | mg/L | 15.05 | 80 | 0.842 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.546 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 30.37 | 集中排放
|  | 7月12日15：00-16：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.83 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.172 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 25.78 | 集中排放
|  | 7月12日16：00-17：00 | mg/L | 17.361 | 80 | 0.75 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.126 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 24.63 | 集中排放
|  | 7月12日17：00-18：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.64 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 0.909 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 10.28 | 集中排放
|  | 7月12日18：00-19：00 | mg/L | 19.02 | 80 | 0.594 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 0.928 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.64 | 集中排放
|  | 7月12日19：00-20：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.53 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.019 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.36 | 集中排放
|  | 7月12日20：00-21：00 | mg/L | 18.301 | 80 | 0.596 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.037 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.68 | 集中排放
|  | 7月12日21：00-22：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.69 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.126 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.62 | 集中排放
|  | 7月12日22：00-23：00 | mg/L | 17.827 | 80 | 0.665 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.108 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.7 | 集中排放
|  | 7月12日23：00-24：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.63 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.023 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.94 | 集中排放