## Sheet1
2024年7月13日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月13日00：00-1：00 | mg/L | 15.776 | 80 | 0.659 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.047 | 15 | 28 | 50 | 31 | 50 |  | 20 | 69.58 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月13日1：00-2：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.7 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.161 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 58.38 | 集中排放
|  | 7月13日2：00-3：00 | mg/L | 15.976 | 80 | 0.712 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.119 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 63.27 | 集中排放
|  | 7月13日3：00-4：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.73 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 0.915 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67.89 | 集中排放
|  | 7月13日4：00-5：00 | mg/L | 16.227 | 80 | 0.697 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 0.953 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73.36 | 集中排放
|  | 7月13日5：00-6：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.65 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.134 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 71.91 | 集中排放
|  | 7月13日6：00-7：00 | mg/L | 17.719 | 80 | 0.703 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.23 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.17 | 集中排放
|  | 7月13日7：00-8：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.78 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.137 | 0.5 | 1.685 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 7.93 | 集中排放
|  | 7月13日8：00-9：00 | mg/L | 18.726 | 80 | 0.817 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 1.624 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 54.61 | 集中排放
|  | 7月13日9：00-10：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.87 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.329 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.88 | 集中排放
|  | 7月13日10：00-11：00 | mg/L | 17.49 | 80 | 0.767 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.274 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 128.7 | 集中排放
|  | 7月13日11：00-12：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.62 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.009 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 128.3 | 集中排放
|  | 7月13日12：00-13：00 | mg/L | 18.063 | 80 | 0.681 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.048 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.9 | 集中排放
|  | 7月13日13：00-14：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.77 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.241 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 124.43 | 集中排放
|  | 7月13日14：00-15：00 | mg/L | 16.294 | 80 | 0.782 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.226 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.95 | 集中排放
|  | 7月13日15：00-16：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.8 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.154 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.1 | 集中排放
|  | 7月13日16：00-17：00 | mg/L | 16.59 | 80 | 0.686 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.235 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 57.42 | 集中排放
|  | 7月13日17：00-18：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.52 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.638 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 39.56 | 集中排放
|  | 7月13日18：00-19：00 | mg/L | 18.375 | 80 | 0.524 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.584 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.73 | 集中排放
|  | 7月13日19：00-20：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.53 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.31 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.04 | 集中排放
|  | 7月13日20：00-21：00 | mg/L | 15.601 | 80 | 0.538 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.258 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 70 | 集中排放
|  | 7月13日21：00-22：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.55 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.005 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 61.32 | 集中排放
|  | 7月13日22：00-23：00 | mg/L | 15.247 | 80 | 0.663 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.132 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 62.21 | 集中排放
|  | 7月13日23：00-24：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.83 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 1.779 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 60.36 | 集中排放