## Sheet1
2024年7月14日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月14日00：00-1：00 | mg/L | 15.485 | 80 | 0.786 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.645 | 15 | 29 | 50 | 32 | 50 |  | 20 | 62.87 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月14日1：00-2：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 0.72 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 0.971 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 58.07 | 集中排放
|  | 7月14日2：00-3：00 | mg/L | 16.826 | 80 | 0.712 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.053 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 64.67 | 集中排放
|  | 7月14日3：00-4：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.7 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.462 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 71.11 | 集中排放
|  | 7月14日4：00-5：00 | mg/L | 17.854 | 80 | 0.756 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.411 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.03 | 集中排放
|  | 7月14日5：00-6：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.84 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 1.151 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.92 | 集中排放
|  | 7月14日6：00-7：00 | mg/L | 18.42 | 80 | 0.721 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 1.209 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80.77 | 集中排放
|  | 7月14日7：00-8：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.54 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 1.497 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 11.1 | 集中排放
|  | 7月14日8：00-9：00 | mg/L | 16.646 | 80 | 0.636 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 1.465 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 70.26 | 集中排放
|  | 7月14日9：00-10：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.78 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.307 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.82 | 集中排放
|  | 7月14日10：00-11：00 | mg/L | 15.349 | 80 | 0.796 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 1.364 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 68.58 | 集中排放
|  | 7月14日11：00-12：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.82 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.651 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 61.15 | 集中排放
|  | 7月14日12：00-13：00 | mg/L | 15.495 | 80 | 0.812 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.59 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 70.99 | 集中排放
|  | 7月14日13：00-14：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.8 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.279 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.51 | 集中排放
|  | 7月14日14：00-15：00 | mg/L | 17.519 | 80 | 0.716 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.24 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.42 | 集中排放
|  | 7月14日15：00-16：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 0.59 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.035 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.41 | 集中排放
|  | 7月14日16：00-17：00 | mg/L | 15.656 | 80 | 0.622 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.105 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 27.3 | 集中排放
|  | 7月14日17：00-18：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.67 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.467 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 21.65 | 集中排放
|  | 7月14日18：00-19：00 | mg/L | 17.15 | 80 | 0.658 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.405 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.7 | 集中排放
|  | 7月14日19：00-20：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 0.64 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.087 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.34 | 集中排放
|  | 7月14日20：00-21：00 | mg/L | 18.612 | 80 | 0.703 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.07 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 58.13 | 集中排放
|  | 7月14日21：00-22：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.8 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 0.976 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 54.24 | 集中排放
|  | 7月14日22：00-23：00 | mg/L | 16.352 | 80 | 0.694 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 0.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.43 | 集中排放
|  | 7月14日23：00-24：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.53 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.092 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 72.53 | 集中排放