## Sheet1
2024年7月15日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月15日00：00-1：00 | mg/L | 16.08 | 80 | 0.608 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.172 | 15 | 27 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 60.24 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月15日1：00-2：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.73 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.58 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 56.31 | 集中排放
|  | 7月15日2：00-3：00 | mg/L | 15.148 | 80 | 0.746 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.548 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 61.23 | 集中排放
|  | 7月15日3：00-4：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.77 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 1.375 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 57.89 | 集中排放
|  | 7月15日4：00-5：00 | mg/L | 16.762 | 80 | 0.762 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.314 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 71.83 | 集中排放
|  | 7月15日5：00-6：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.75 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 0.989 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.81 | 集中排放
|  | 7月15日6：00-7：00 | mg/L | 18.048 | 80 | 0.8 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 1.071 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 62.1 | 集中排放
|  | 7月15日7：00-8：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.88 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 1.524 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 11.21 | 集中排放
|  | 7月15日8：00-9：00 | mg/L | 16.847 | 80 | 0.806 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 1.444 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.69 | 集中排放
|  | 7月15日9：00-10：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.69 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.029 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.58 | 集中排放
|  | 7月15日10：00-11：00 | mg/L | 25.091 | 80 | 1.766 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 1.981 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.99 | 集中排放
|  | 7月15日11：00-12：00 | mg/L | 38 | 80 | 2.8 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.208 | 0.5 | 4.509 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75.92 | 集中排放
|  | 7月15日12：00-13：00 | mg/L | 32.953 | 80 | 1.919 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.175 | 0.5 | 4.017 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.56 | 集中排放
|  | 7月15日13：00-14：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.8 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.457 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.13 | 集中排放
|  | 7月15日14：00-15：00 | mg/L | 17.541 | 80 | 0.673 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.405 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.53 | 集中排放
|  | 7月15日15：00-16：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.51 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.129 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.49 | 集中排放
|  | 7月15日16：00-17：00 | mg/L | 17.467 | 80 | 0.567 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.134 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.17 | 集中排放
|  | 7月15日17：00-18：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.64 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.16 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 26.69 | 集中排放
|  | 7月15日18：00-19：00 | mg/L | 17.903 | 80 | 0.688 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.123 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 41.11 | 集中排放
|  | 7月15日19：00-20：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.75 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 0.93 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99.6 | 集中排放
|  | 7月15日20：00-21：00 | mg/L | 16.052 | 80 | 0.767 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 0.984 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120.7 | 集中排放
|  | 7月15日21：00-22：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.79 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.261 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 123.21 | 集中排放
|  | 7月15日22：00-23：00 | mg/L | 16.107 | 80 | 0.807 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.239 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.44 | 集中排放
|  | 7月15日23：00-24：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.83 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.126 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 175.03 | 集中排放