## Sheet1
2024年7月16日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月16日00：00-1：00 | mg/L | 14.996 | 80 | 0.791 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.17 | 15 | 28 | 50 | 31 | 50 |  | 20 | 145.25 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月16日1：00-2：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.74 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.404 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 150.29 | 集中排放
|  | 7月16日2：00-3：00 | mg/L | 16.058 | 80 | 0.671 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.366 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117.68 | 集中排放
|  | 7月16日3：00-4：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.58 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.161 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 136.94 | 集中排放
|  | 7月16日4：00-5：00 | mg/L | 18.327 | 80 | 0.558 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.217 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 119.87 | 集中排放
|  | 7月16日5：00-6：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.53 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.517 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 121.4 | 集中排放
|  | 7月16日6：00-7：00 | mg/L | 17.307 | 80 | 0.687 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.517 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.79 | 集中排放
|  | 7月16日7：00-8：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.89 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.619 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122.33 | 集中排放
|  | 7月16日8：00-9：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.89 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.629 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.03 | 集中排放
|  | 7月16日9：00-10：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.89 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.629 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月16日10：00-11：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.89 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.629 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月16日11：00-12：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.89 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.629 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月16日12：00-13：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.89 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.629 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月16日13：00-14：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.89 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.629 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月16日14：00-15：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.89 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.629 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月16日15：00-16：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.89 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.629 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月16日16：00-17：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.89 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.629 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月16日17：00-18：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.89 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.629 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月16日18：00-19：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.89 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.629 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月16日19：00-20：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.89 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.629 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月16日20：00-21：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.89 | 10 | 6.98 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.629 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月16日21：00-22：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.89 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.629 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月16日22：00-23：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.89 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.629 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月16日23：00-24：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.89 | 10 | 7 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.629 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放