## Sheet1
2024年7月17日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月17日00：00-1：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.89 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.629 | 15 | 27 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月17日1：00-2：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.89 | 10 | 6.98 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.629 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月17日2：00-3：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.89 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.629 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月17日3：00-4：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.89 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.629 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月17日4：00-5：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.89 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.629 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月17日5：00-6：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.89 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.629 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月17日6：00-7：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.89 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.629 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月17日7：00-8：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.89 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.629 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.01 | 集中排放
|  | 7月17日8：00-9：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.89 | 10 | 7 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.629 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.07 | 集中排放
|  | 7月17日9：00-10：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.89 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.629 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月17日10：00-11：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.89 | 10 | 6.98 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.629 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月17日11：00-12：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.89 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.629 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 4.5 | 集中排放
|  | 7月17日12：00-13：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.823 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.874 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 70.08 | 集中排放
|  | 7月17日13：00-14：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.73 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 3.311 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80.1 | 集中排放
|  | 7月17日14：00-15：00 | mg/L | 15.281 | 80 | 0.638 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 3.227 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 78.89 | 集中排放
|  | 7月17日15：00-16：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.51 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 2.739 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83.93 | 集中排放
|  | 7月17日16：00-17：00 | mg/L | 17.411 | 80 | 0.61 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 2.598 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 79.19 | 集中排放
|  | 7月17日17：00-18：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.75 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.763 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.9 | 集中排放
|  | 7月17日18：00-19：00 | mg/L | 18.171 | 80 | 0.767 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.851 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.22 | 集中排放
|  | 7月17日19：00-20：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.79 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 2.351 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.95 | 集中排放
|  | 7月17日20：00-21：00 | mg/L | 15.149 | 80 | 0.695 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 2.144 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 63.67 | 集中排放
|  | 7月17日21：00-22：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.56 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.006 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 41.87 | 集中排放
|  | 7月17日22：00-23：00 | mg/L | 16.75 | 80 | 0.63 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.059 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 61.18 | 集中排放
|  | 7月17日23：00-24：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.73 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.36 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 166.96 | 集中排放