## Sheet1
2024年7月18日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月18日00：00-1：00 | mg/L | 17.75 | 80 | 0.784 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.34 | 15 | 28 | 50 | 31 | 50 |  | 20 | 118.12 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月18日1：00-2：00 | mg/L | 22.2 | 80 | 0.86 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 1.226 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 118.18 | 集中排放
|  | 7月18日2：00-3：00 | mg/L | 21.389 | 80 | 0.782 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 1.228 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 118.25 | 集中排放
|  | 7月18日3：00-4：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.67 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 1.249 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 128.39 | 集中排放
|  | 7月18日4：00-5：00 | mg/L | 18.593 | 80 | 0.72 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 1.256 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.01 | 集中排放
|  | 7月18日5：00-6：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.79 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.296 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.21 | 集中排放
|  | 7月18日6：00-7：00 | mg/L | 16.972 | 80 | 0.753 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.249 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.65 | 集中排放
|  | 7月18日7：00-8：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.7 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 0.978 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.29 | 集中排放
|  | 7月18日8：00-9：00 | mg/L | 15.351 | 80 | 0.651 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.038 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.37 | 集中排放
|  | 7月18日9：00-10：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.58 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.385 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.67 | 集中排放
|  | 7月18日10：00-11：00 | mg/L | 16.05 | 80 | 0.576 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.346 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.14 | 集中排放
|  | 7月18日11：00-12：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.57 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.111 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 78.99 | 集中排放
|  | 7月18日12：00-13：00 | mg/L | 16.158 | 80 | 0.59 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.183 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.72 | 集中排放
|  | 7月18日13：00-14：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.62 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.626 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.49 | 集中排放
|  | 7月18日14：00-15：00 | mg/L | 17.024 | 80 | 0.632 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.549 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113.32 | 集中排放
|  | 7月18日15：00-16：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.65 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.106 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.16 | 集中排放
|  | 7月18日16：00-17：00 | mg/L | 16.762 | 80 | 0.618 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.158 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.98 | 集中排放
|  | 7月18日17：00-18：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.57 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.446 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 72.19 | 集中排放
|  | 7月18日18：00-19：00 | mg/L | 16.192 | 80 | 0.546 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.422 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73.38 | 集中排放
|  | 7月18日19：00-20：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.51 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.282 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.4 | 集中排放
|  | 7月18日20：00-21：00 | mg/L | 17.82 | 80 | 0.598 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.235 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.94 | 集中排放
|  | 7月18日21：00-22：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.73 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 0.949 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.28 | 集中排放
|  | 7月18日22：00-23：00 | mg/L | 17.593 | 80 | 0.686 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.017 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.64 | 集中排放
|  | 7月18日23：00-24：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.62 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.431 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99.72 | 集中排放