## Sheet1
2024年7月19日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月19日00：00-1：00 | mg/L | 15.726 | 80 | 0.728 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.386 | 15 | 27 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 94.79 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月19日1：00-2：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.89 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.111 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.01 | 集中排放
|  | 7月19日2：00-3：00 | mg/L | 16.15 | 80 | 0.914 | 10 | 7 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 1.081 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.69 | 集中排放
|  | 7月19日3：00-4：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.95 | 10 | 7 | 6-9 | 0.295 | 0.5 | 0.906 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.31 | 集中排放
|  | 7月19日4：00-5：00 | mg/L | 15.922 | 80 | 0.791 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.253 | 0.5 | 0.95 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.67 | 集中排放
|  | 7月19日5：00-6：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.55 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 1.229 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.3 | 集中排放
|  | 7月19日6：00-7：00 | mg/L | 15.433 | 80 | 0.55 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 1.267 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 32.94 | 集中排放
|  | 7月19日7：00-8：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.55 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 1.493 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 16.19 | 集中排放
|  | 7月19日8：00-9：00 | mg/L | 18.124 | 80 | 0.685 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 1.468 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.83 | 集中排放
|  | 7月19日9：00-10：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.89 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.309 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.33 | 集中排放
|  | 7月19日10：00-11：00 | mg/L | 18.775 | 80 | 0.882 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.353 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.26 | 集中排放
|  | 7月19日11：00-12：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 0.87 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 1.613 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113.8 | 集中排放
|  | 7月19日12：00-13：00 | mg/L | 18.299 | 80 | 0.744 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 1.557 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.54 | 集中排放
|  | 7月19日13：00-14：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.55 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.228 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 124.85 | 集中排放
|  | 7月19日14：00-15：00 | mg/L | 17.236 | 80 | 0.589 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.214 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108.46 | 集中排放
|  | 7月19日15：00-16：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.65 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.153 | 0.5 | 1.132 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.86 | 集中排放
|  | 7月19日16：00-17：00 | mg/L | 17.225 | 80 | 0.634 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.134 | 0.5 | 1.174 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.33 | 集中排放
|  | 7月19日17：00-18：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.61 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.429 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 64.76 | 集中排放
|  | 7月19日18：00-19：00 | mg/L | 14.801 | 80 | 0.61 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.373 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.41 | 集中排放
|  | 7月19日19：00-20：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.61 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.04 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.86 | 集中排放
|  | 7月19日20：00-21：00 | mg/L | 15.793 | 80 | 0.606 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.12 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.38 | 集中排放
|  | 7月19日21：00-22：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.6 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.625 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 133.84 | 集中排放
|  | 7月19日22：00-23：00 | mg/L | 17.507 | 80 | 0.655 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.553 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115.24 | 集中排放
|  | 7月19日23：00-24：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.74 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.12 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 123.66 | 集中排放