## Sheet1
2024年7月20日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月20日00：00-1：00 | mg/L | 16.745 | 80 | 0.864 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 1.214 | 15 | 27 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 114.96 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月20日1：00-2：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 1.06 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.339 | 0.5 | 1.798 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120.26 | 集中排放
|  | 7月20日2：00-3：00 | mg/L | 18.854 | 80 | 0.967 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.37 | 0.5 | 1.939 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.39 | 集中排放
|  | 7月20日3：00-4：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.82 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.474 | 0.5 | 2.803 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116.29 | 集中排放
|  | 7月20日4：00-5：00 | mg/L | 17.43 | 80 | 0.777 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.406 | 0.5 | 2.594 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.68 | 集中排放
|  | 7月20日5：00-6：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.71 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.181 | 0.5 | 1.185 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112.61 | 集中排放
|  | 7月20日6：00-7：00 | mg/L | 17.692 | 80 | 0.772 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.17 | 0.5 | 1.181 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 59.53 | 集中排放
|  | 7月20日7：00-8：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.87 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.132 | 0.5 | 1.158 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 17.63 | 集中排放
|  | 7月20日8：00-9：00 | mg/L | 18.282 | 80 | 0.851 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 1.135 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.23 | 集中排放
|  | 7月20日9：00-10：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 0.82 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 0.993 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112.68 | 集中排放
|  | 7月20日10：00-11：00 | mg/L | 15.707 | 80 | 0.77 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.069 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.68 | 集中排放
|  | 7月20日11：00-12：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.69 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.561 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.64 | 集中排放
|  | 7月20日12：00-13：00 | mg/L | 17.229 | 80 | 0.732 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.527 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.01 | 集中排放
|  | 7月20日13：00-14：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.8 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.295 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.35 | 集中排放
|  | 7月20日14：00-15：00 | mg/L | 17.961 | 80 | 0.746 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.345 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.65 | 集中排放
|  | 7月20日15：00-16：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.66 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.669 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83.02 | 集中排放
|  | 7月20日16：00-17：00 | mg/L | 15.848 | 80 | 0.729 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.574 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 71.94 | 集中排放
|  | 7月20日17：00-18：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.84 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 0.937 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.93 | 集中排放
|  | 7月20日18：00-19：00 | mg/L | 18.071 | 80 | 0.722 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 0.966 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.58 | 集中排放
|  | 7月20日19：00-20：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.53 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.159 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.8 | 集中排放
|  | 7月20日20：00-21：00 | mg/L | 15.372 | 80 | 0.534 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.193 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.87 | 集中排放
|  | 7月20日21：00-22：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.54 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.414 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.86 | 集中排放
|  | 7月20日22：00-23：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.65 | 10 | 7 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.355 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.06 | 集中排放
|  | 7月20日23：00-24：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 0.83 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 0.984 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.12 | 集中排放