## Sheet1
2024年7月21日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月21日00：00-1：00 | mg/L | 19.033 | 80 | 0.781 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 0.988 | 15 | 28 | 50 | 32 | 50 |  | 20 | 100.95 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月21日1：00-2：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.7 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.178 | 0.5 | 1.011 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.11 | 集中排放
|  | 7月21日2：00-3：00 | mg/L | 17.199 | 80 | 0.764 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 1.06 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.21 | 集中排放
|  | 7月21日3：00-4：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.87 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.148 | 0.5 | 1.392 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.45 | 集中排放
|  | 7月21日4：00-5：00 | mg/L | 15.775 | 80 | 0.795 | 10 | 6.98 | 6-9 | 0.148 | 0.5 | 1.403 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83.42 | 集中排放
|  | 7月21日5：00-6：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.67 | 10 | 6.98 | 6-9 | 0.148 | 0.5 | 1.474 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80.86 | 集中排放
|  | 7月21日6：00-7：00 | mg/L | 17.056 | 80 | 0.644 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.148 | 0.5 | 1.474 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 56.54 | 集中排放
|  | 7月21日7：00-8：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.6 | 10 | 6.98 | 6-9 | 0.15 | 0.5 | 1.429 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 17.24 | 集中排放
|  | 7月21日8：00-9：00 | mg/L | 16.693 | 80 | 0.589 | 10 | 6.98 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 1.419 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 78.06 | 集中排放
|  | 7月21日9：00-10：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.57 | 10 | 6.98 | 6-9 | 0.147 | 0.5 | 1.396 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.88 | 集中排放
|  | 7月21日10：00-11：00 | mg/L | 18.464 | 80 | 0.592 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 1.346 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.5 | 集中排放
|  | 7月21日11：00-12：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.63 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 1.025 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115.8 | 集中排放
|  | 7月21日12：00-13：00 | mg/L | 15.707 | 80 | 0.791 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.135 | 0.5 | 1.069 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88 | 集中排放
|  | 7月21日13：00-14：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 1.06 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.223 | 0.5 | 1.348 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.04 | 集中排放
|  | 7月21日14：00-15：00 | mg/L | 15.999 | 80 | 0.963 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.216 | 0.5 | 1.375 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.86 | 集中排放
|  | 7月21日15：00-16：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.8 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.191 | 0.5 | 1.551 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 71.12 | 集中排放
|  | 7月21日16：00-17：00 | mg/L | 17.343 | 80 | 0.807 | 10 | 7 | 6-9 | 0.184 | 0.5 | 1.537 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 31.4 | 集中排放
|  | 7月21日17：00-18：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.82 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.161 | 0.5 | 1.445 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 36.16 | 集中排放
|  | 7月21日18：00-19：00 | mg/L | 15.658 | 80 | 0.824 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.17 | 0.5 | 1.4 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 78.02 | 集中排放
|  | 7月21日19：00-20：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.83 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.2 | 0.5 | 1.11 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.08 | 集中排放
|  | 7月21日20：00-21：00 | mg/L | 16.836 | 80 | 0.778 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.191 | 0.5 | 1.171 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.38 | 集中排放
|  | 7月21日21：00-22：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.69 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.162 | 0.5 | 1.561 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113.23 | 集中排放
|  | 7月21日22：00-23：00 | mg/L | 15.713 | 80 | 0.742 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 1.523 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.72 | 集中排放
|  | 7月21日23：00-24：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.83 | 10 | 7 | 6-9 | 0.166 | 0.5 | 1.276 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98 | 集中排放