## Sheet1
2024年7月25日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月25日00：00-1：00 | mg/L | 17.83 | 80 | 0.85 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.216 | 15 | 29 | 50 | 32 | 50 |  | 20 | 109.06 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月25日1：00-2：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.85 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 1.57 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.13 | 集中排放
|  | 7月25日2：00-3：00 | mg/L | 15.943 | 80 | 0.771 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.174 | 0.5 | 1.601 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.18 | 集中排放
|  | 7月25日3：00-4：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.65 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.234 | 0.5 | 1.849 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.9 | 集中排放
|  | 7月25日4：00-5：00 | mg/L | 17.907 | 80 | 0.607 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.208 | 0.5 | 1.821 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.1 | 集中排放
|  | 7月25日5：00-6：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.54 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.595 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.32 | 集中排放
|  | 7月25日6：00-7：00 | mg/L | 17.372 | 80 | 0.665 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 1.561 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 62.14 | 集中排放
|  | 7月25日7：00-8：00 | mg/L | 22.7 | 80 | 0.86 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 1.28 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.92 | 集中排放
|  | 7月25日8：00-9：00 | mg/L | 21.278 | 80 | 0.852 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 1.304 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.46 | 集中排放
|  | 7月25日9：00-10：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.84 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 1.479 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99.65 | 集中排放
|  | 7月25日10：00-11：00 | mg/L | 16.531 | 80 | 0.898 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 1.456 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 54.1 | 集中排放
|  | 7月25日11：00-12：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.99 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.134 | 0.5 | 1.272 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.78 | 集中排放
|  | 7月25日12：00-13：00 | mg/L | 16.766 | 80 | 1.013 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.134 | 0.5 | 1.319 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.01 | 集中排放
|  | 7月25日13：00-14：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 1.05 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.132 | 0.5 | 1.688 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.56 | 集中排放
|  | 7月25日14：00-15：00 | mg/L | 14.731 | 80 | 1.123 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 1.671 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.79 | 集中排放
|  | 7月25日15：00-16：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 1.24 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 1.524 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 61.96 | 集中排放
|  | 7月25日16：00-17：00 | mg/L | 15.328 | 80 | 1.125 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.137 | 0.5 | 1.466 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 53.82 | 集中排放
|  | 7月25日17：00-18：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.94 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 1.001 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 19.64 | 集中排放
|  | 7月25日18：00-19：00 | mg/L | 16.323 | 80 | 0.809 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 1.067 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 56.7 | 集中排放
|  | 7月25日19：00-20：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.6 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 1.662 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.67 | 集中排放
|  | 7月25日20：00-21：00 | mg/L | 17.794 | 80 | 0.673 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.612 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.45 | 集中排放
|  | 7月25日21：00-22：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.79 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.191 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99.68 | 集中排放
|  | 7月25日22：00-23：00 | mg/L | 16.94 | 80 | 0.748 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.223 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.33 | 集中排放
|  | 7月25日23：00-24：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.68 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.477 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.87 | 集中排放