## Sheet1
2024年7月26日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月26日00：00-1：00 | mg/L | 18.539 | 80 | 0.634 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.449 | 15 | 28 | 50 | 31 | 50 |  | 20 | 96.86 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月26日1：00-2：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.56 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.186 | 0.5 | 1.212 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.66 | 集中排放
|  | 7月26日2：00-3：00 | mg/L | 16.026 | 80 | 0.7 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.188 | 0.5 | 1.263 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.87 | 集中排放
|  | 7月26日3：00-4：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.93 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.196 | 0.5 | 1.691 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.48 | 集中排放
|  | 7月26日4：00-5：00 | mg/L | 15.156 | 80 | 0.903 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.18 | 0.5 | 1.652 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.84 | 集中排放
|  | 7月26日5：00-6：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.86 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 1.321 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.97 | 集中排放
|  | 7月26日6：00-7：00 | mg/L | 15.544 | 80 | 0.743 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 1.319 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 64.36 | 集中排放
|  | 7月26日7：00-8：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.55 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 1.286 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 26.21 | 集中排放
|  | 7月26日8：00-9：00 | mg/L | 15.392 | 80 | 0.777 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 1.266 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 79.17 | 集中排放
|  | 7月26日9：00-10：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 1.15 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.245 | 0.5 | 0.912 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108.23 | 集中排放
|  | 7月26日10：00-11：00 | mg/L | 16.305 | 80 | 1.015 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.22 | 0.5 | 0.982 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.53 | 集中排放
|  | 7月26日11：00-12：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.79 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 2.854 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.1 | 集中排放
|  | 7月26日12：00-13：00 | mg/L | 14.955 | 80 | 0.913 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 2.801 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.93 | 集中排放
|  | 7月26日13：00-14：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 1.12 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.201 | 0.5 | 1.529 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.08 | 集中排放
|  | 7月26日14：00-15：00 | mg/L | 16.782 | 80 | 0.997 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.204 | 0.5 | 1.537 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 77.01 | 集中排放
|  | 7月26日15：00-16：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.79 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.213 | 0.5 | 1.847 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 37.32 | 集中排放
|  | 7月26日16：00-17：00 | mg/L | 16.897 | 80 | 0.827 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.185 | 0.5 | 1.837 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 29.96 | 集中排放
|  | 7月26日17：00-18：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.89 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.511 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.15 | 集中排放
|  | 7月26日18：00-19：00 | mg/L | 15.342 | 80 | 0.782 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.495 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83.43 | 集中排放
|  | 7月26日19：00-20：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 0.6 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 0.995 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80.24 | 集中排放
|  | 7月26日20：00-21：00 | mg/L | 17.181 | 80 | 0.652 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 0.997 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.92 | 集中排放
|  | 7月26日21：00-22：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.74 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 1.257 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.66 | 集中排放
|  | 7月26日22：00-23：00 | mg/L | 19.065 | 80 | 0.703 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 1.257 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.09 | 集中排放
|  | 7月26日23：00-24：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.64 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 1.244 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.08 | 集中排放