## Sheet1
2024年7月27日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月27日00：00-1：00 | mg/L | 17.64 | 80 | 0.629 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.151 | 0.5 | 1.244 | 15 | 26 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 101.44 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月27日1：00-2：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.61 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.209 | 0.5 | 1.787 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108.97 | 集中排放
|  | 7月27日2：00-3：00 | mg/L | 15.357 | 80 | 0.665 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.204 | 0.5 | 1.763 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99.1 | 集中排放
|  | 7月27日3：00-4：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.76 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.184 | 0.5 | 0.903 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.06 | 集中排放
|  | 7月27日4：00-5：00 | mg/L | 14.78 | 80 | 0.679 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 0.905 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.11 | 集中排放
|  | 7月27日5：00-6：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.54 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 1.233 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.36 | 集中排放
|  | 7月27日6：00-7：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.569 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 1.233 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 34.98 | 集中排放
|  | 7月27日7：00-8：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.62 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.233 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.72 | 集中排放
|  | 7月27日8：00-9：00 | mg/L | 15.974 | 80 | 0.712 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.233 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.63 | 集中排放
|  | 7月27日9：00-10：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 0.87 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.233 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 161.41 | 集中排放
|  | 7月27日10：00-11：00 | mg/L | 16.279 | 80 | 0.833 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.233 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 145.78 | 集中排放
|  | 7月27日11：00-12：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.77 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 0.281 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 164.87 | 集中排放
|  | 7月27日12：00-13：00 | mg/L | 15.078 | 80 | 0.781 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.147 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 140.25 | 集中排放
|  | 7月27日13：00-14：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.8 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.233 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 152.72 | 集中排放
|  | 7月27日14：00-15：00 | mg/L | 15.173 | 80 | 0.705 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.083 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 130.68 | 集中排放
|  | 7月27日15：00-16：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.54 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.544 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 157.41 | 集中排放
|  | 7月27日16：00-17：00 | mg/L | 15.843 | 80 | 0.649 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.553 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 61.88 | 集中排放
|  | 7月27日17：00-18：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.84 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.406 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 128.22 | 集中排放
|  | 7月27日18：00-19：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.8 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.501 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115.83 | 集中排放
|  | 7月27日19：00-20：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.73 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 2.347 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 148.13 | 集中排放
|  | 7月27日20：00-21：00 | mg/L | 15.831 | 80 | 0.669 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 2.442 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113.23 | 集中排放
|  | 7月27日21：00-22：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.56 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 3.263 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 147.8 | 集中排放
|  | 7月27日22：00-23：00 | mg/L | 15.571 | 80 | 0.65 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 3.074 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 128.29 | 集中排放
|  | 7月27日23：00-24：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.81 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 1.514 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 134.25 | 集中排放