## Sheet1
2024年7月28日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月28日00：00-1：00 | mg/L | 16.478 | 80 | 0.728 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 1.554 | 15 | 29 | 50 | 32 | 50 |  | 20 | 117.68 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月28日1：00-2：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.58 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 1.863 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 127.68 | 集中排放
|  | 7月28日2：00-3：00 | mg/L | 15.619 | 80 | 0.587 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.168 | 0.5 | 2.122 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.23 | 集中排放
|  | 7月28日3：00-4：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.6 | 10 | 7 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 4.283 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116.95 | 集中排放
|  | 7月28日4：00-5：00 | mg/L | 17.865 | 80 | 0.639 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.153 | 0.5 | 4.067 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.08 | 集中排放
|  | 7月28日5：00-6：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.71 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 2.156 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116.66 | 集中排放
|  | 7月28日6：00-7：00 | mg/L | 16.032 | 80 | 0.717 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 2.095 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75.06 | 集中排放
|  | 7月28日7：00-8：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.73 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.158 | 0.5 | 1.608 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 32.92 | 集中排放
|  | 7月28日8：00-9：00 | mg/L | 16.993 | 80 | 0.662 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.148 | 0.5 | 1.535 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.12 | 集中排放
|  | 7月28日9：00-10：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.54 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 0.945 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.56 | 集中排放
|  | 7月28日10：00-11：00 | mg/L | 18.066 | 80 | 0.607 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 1.029 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.37 | 集中排放
|  | 7月28日11：00-12：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.73 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.144 | 0.5 | 1.696 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112.13 | 集中排放
|  | 7月28日12：00-13：00 | mg/L | 15.251 | 80 | 0.719 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.138 | 0.5 | 1.664 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.61 | 集中排放
|  | 7月28日13：00-14：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.7 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 1.415 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.77 | 集中排放
|  | 7月28日14：00-15：00 | mg/L | 16.343 | 80 | 0.672 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 1.376 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108.18 | 集中排放
|  | 7月28日15：00-16：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.62 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 1.056 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115.32 | 集中排放
|  | 7月28日16：00-17：00 | mg/L | 17.553 | 80 | 0.644 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 1.112 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 64.11 | 集中排放
|  | 7月28日17：00-18：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.69 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 1.589 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114.6 | 集中排放
|  | 7月28日18：00-19：00 | mg/L | 18.229 | 80 | 0.757 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 1.549 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.93 | 集中排放
|  | 7月28日19：00-20：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.88 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 1.208 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120.83 | 集中排放
|  | 7月28日20：00-21：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.747 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 1.258 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.57 | 集中排放
|  | 7月28日21：00-22：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.5 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.175 | 0.5 | 1.685 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114.37 | 集中排放
|  | 7月28日22：00-23：00 | mg/L | 16.966 | 80 | 0.629 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.183 | 0.5 | 1.644 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.63 | 集中排放
|  | 7月28日23：00-24：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.87 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.214 | 0.5 | 1.294 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116.91 | 集中排放