## Sheet1
2024年7月29日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月29日00：00-1：00 | mg/L | 16.413 | 80 | 0.849 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.218 | 0.5 | 1.331 | 15 | 29 | 50 | 33 | 50 |  | 20 | 101.09 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月29日1：00-2：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.81 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.232 | 0.5 | 1.634 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.38 | 集中排放
|  | 7月29日2：00-3：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.765 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.224 | 0.5 | 1.597 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.86 | 集中排放
|  | 7月29日3：00-4：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 0.68 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.192 | 0.5 | 1.294 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115.91 | 集中排放
|  | 7月29日4：00-5：00 | mg/L | 16.389 | 80 | 0.704 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.211 | 0.5 | 1.337 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.99 | 集中排放
|  | 7月29日5：00-6：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.75 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.287 | 0.5 | 1.686 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113.56 | 集中排放
|  | 7月29日6：00-7：00 | mg/L | 16.187 | 80 | 0.76 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.266 | 0.5 | 1.636 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.54 | 集中排放
|  | 7月29日7：00-8：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.78 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.183 | 0.5 | 1.25 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.36 | 集中排放
|  | 7月29日8：00-9：00 | mg/L | 17.625 | 80 | 0.787 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.175 | 0.5 | 1.241 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.27 | 集中排放
|  | 7月29日9：00-10：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.8 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 1.16 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.39 | 集中排放
|  | 7月29日10：00-11：00 | mg/L | 14.858 | 80 | 0.711 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 1.14 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.8 | 集中排放
|  | 7月29日11：00-12：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.54 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 0.947 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122.25 | 集中排放
|  | 7月29日12：00-13：00 | mg/L | 16.863 | 80 | 0.595 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 0.97 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 119.28 | 集中排放
|  | 7月29日13：00-14：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.7 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.137 | 0.5 | 1.17 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126.63 | 集中排放
|  | 7月29日14：00-15：00 | mg/L | 18.615 | 80 | 0.676 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.132 | 0.5 | 1.148 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114.56 | 集中排放
|  | 7月29日15：00-16：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.63 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 0.948 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.8 | 集中排放
|  | 7月29日16：00-17：00 | mg/L | 17.58 | 80 | 0.678 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 1.004 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 33.03 | 集中排放
|  | 7月29日17：00-18：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.77 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.566 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.31 | 集中排放
|  | 7月29日18：00-19：00 | mg/L | 17.377 | 80 | 0.784 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 1.511 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.16 | 集中排放
|  | 7月29日19：00-20：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.81 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.006 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117.17 | 集中排放
|  | 7月29日20：00-21：00 | mg/L | 17.073 | 80 | 0.752 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.061 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.96 | 集中排放
|  | 7月29日21：00-22：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.64 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.612 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 139.24 | 集中排放
|  | 7月29日22：00-23：00 | mg/L | 17.66 | 80 | 0.694 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 1.578 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.57 | 集中排放
|  | 7月29日23：00-24：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.8 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.241 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.49 | 集中排放