## Sheet1
2024年7月30日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月30日00：00-1：00 | mg/L | 17.52 | 80 | 0.739 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.279 | 15 | 30 | 50 | 33 | 50 |  | 20 | 109.3 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月30日1：00-2：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.62 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 1.648 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120.41 | 集中排放
|  | 7月30日2：00-3：00 | mg/L | 17.13 | 80 | 0.59 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 1.615 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108.4 | 集中排放
|  | 7月30日3：00-4：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.53 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 1.289 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115.39 | 集中排放
|  | 7月30日4：00-5：00 | mg/L | 15.301 | 80 | 0.624 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.14 | 0.5 | 1.267 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.32 | 集中排放
|  | 7月30日5：00-6：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.81 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.167 | 0.5 | 1.034 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112.66 | 集中排放
|  | 7月30日6：00-7：00 | mg/L | 16.157 | 80 | 0.81 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.153 | 0.5 | 1.075 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81.37 | 集中排放
|  | 7月30日7：00-8：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.81 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.513 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 23.73 | 集中排放
|  | 7月30日8：00-9：00 | mg/L | 17.503 | 80 | 0.82 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 1.497 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83.84 | 集中排放
|  | 7月30日9：00-10：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.84 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 1.171 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 123.76 | 集中排放
|  | 7月30日10：00-11：00 | mg/L | 20.699 | 80 | 1.897 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.304 | 0.5 | 2.088 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114.6 | 集中排放
|  | 7月30日11：00-12：00 | mg/L | 29.3 | 80 | 2.67 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.27 | 0.5 | 4.054 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.17 | 集中排放
|  | 7月30日12：00-13：00 | mg/L | 22.208 | 80 | 1.406 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 3.071 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 119.88 | 集中排放
|  | 7月30日13：00-14：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.77 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.462 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122.48 | 集中排放
|  | 7月30日14：00-15：00 | mg/L | 15.337 | 80 | 0.67 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.333 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122.35 | 集中排放
|  | 7月30日15：00-16：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.62 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.121 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 119.24 | 集中排放
|  | 7月30日16：00-17：00 | mg/L | 16.923 | 80 | 0.627 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.283 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 38.58 | 集中排放
|  | 7月30日17：00-18：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.63 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.549 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.86 | 集中排放
|  | 7月30日18：00-19：00 | mg/L | 16.99 | 80 | 0.769 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.428 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.74 | 集中排放
|  | 7月30日19：00-20：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.84 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.228 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.45 | 集中排放
|  | 7月30日20：00-21：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.668 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.397 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.55 | 集中排放
|  | 7月30日21：00-22：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.58 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.678 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 147.94 | 集中排放
|  | 7月30日22：00-23：00 | mg/L | 15.869 | 80 | 0.772 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.487 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.61 | 集中排放
|  | 7月30日23：00-24：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 0.87 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.181 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.6 | 集中排放