## Sheet1
2024年7月31日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月31日00：00-1：00 | mg/L | 15.02 | 80 | 0.857 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 1.343 | 15 | 28 | 50 | 32 | 50 |  | 20 | 98.98 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月31日1：00-2：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.85 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.148 | 0.5 | 1.601 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.65 | 集中排放
|  | 7月31日2：00-3：00 | mg/L | 15.574 | 80 | 0.778 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 1.543 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99.2 | 集中排放
|  | 7月31日3：00-4：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.74 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.175 | 0.5 | 1.445 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.74 | 集中排放
|  | 7月31日4：00-5：00 | mg/L | 17.983 | 80 | 0.687 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 1.298 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113.09 | 集中排放
|  | 7月31日5：00-6：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 0.66 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.054 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.69 | 集中排放
|  | 7月31日6：00-7：00 | mg/L | 18.379 | 80 | 0.66 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.184 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43.76 | 集中排放
|  | 7月31日7：00-8：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.66 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 1.394 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 40.09 | 集中排放
|  | 7月31日8：00-9：00 | mg/L | 16.416 | 80 | 0.791 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.428 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 174.84 | 集中排放
|  | 7月31日9：00-10：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 0.86 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.484 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.91 | 集中排放
|  | 7月31日10：00-11：00 | mg/L | 17.258 | 80 | 0.814 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.422 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.3 | 集中排放
|  | 7月31日11：00-12：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.79 | 10 | 7 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.32 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.95 | 集中排放
|  | 7月31日12：00-13：00 | mg/L | 18.822 | 80 | 0.79 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.436 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.29 | 集中排放
|  | 7月31日13：00-14：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 0.79 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.631 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.51 | 集中排放
|  | 7月31日14：00-15：00 | mg/L | 17.782 | 80 | 0.672 | 10 | 6.98 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.368 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.91 | 集中排放
|  | 7月31日15：00-16：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.61 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 0.927 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 25.9 | 集中排放
|  | 7月31日16：00-17：00 | mg/L | 17.247 | 80 | 0.669 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 0.925 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 15.61 | 集中排放
|  | 7月31日17：00-18：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.7 | 10 | 7 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 0.914 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 35.97 | 集中排放
|  | 7月31日18：00-19：00 | mg/L | 17.912 | 80 | 0.589 | 10 | 6.95 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 0.936 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 118.26 | 集中排放
|  | 7月31日19：00-20：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.53 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 0.973 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 130.59 | 集中排放
|  | 7月31日20：00-21：00 | mg/L | 17.658 | 80 | 0.757 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.653 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 130.94 | 集中排放
|  | 7月31日21：00-22：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 0.88 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 2.761 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 137.23 | 集中排放
|  | 7月31日22：00-23：00 | mg/L | 16.263 | 80 | 0.659 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 2.411 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114.28 | 集中排放
|  | 7月31日23：00-24：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.54 | 10 | 6.98 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.824 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 123.73 | 集中排放