## Sheet1
2024年8月2日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月2日00：00-1：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.55 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 3.399 | 15 | 29 | 50 | 32 | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月2日1：00-2：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.55 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 3.399 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月2日2：00-3：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.55 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 3.399 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月2日3：00-4：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.55 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 3.399 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月2日4：00-5：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.55 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 3.399 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月2日5：00-6：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.55 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 3.399 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月2日6：00-7：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.55 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 3.399 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月2日7：00-8：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.55 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 3.399 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月2日8：00-9：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.55 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 3.399 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月2日9：00-10：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.55 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 3.399 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月2日10：00-11：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.55 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 3.399 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 70.28 | 集中排放
|  | 8月2日11：00-12：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.55 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 3.399 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.11 | 集中排放
|  | 8月2日12：00-13：00 | mg/L | 16.654 | 80 | 0.708 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 3.088 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.08 | 集中排放
|  | 8月2日13：00-14：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.8 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 2.567 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.09 | 集中排放
|  | 8月2日14：00-15：00 | mg/L | 15.946 | 80 | 0.756 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 2.189 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.8 | 集中排放
|  | 8月2日15：00-16：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.73 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 1.564 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99.17 | 集中排放
|  | 8月2日16：00-17：00 | mg/L | 15.488 | 80 | 0.648 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.41 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.41 | 集中排放
|  | 8月2日17：00-18：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.6 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.146 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 26.53 | 集中排放
|  | 8月2日18：00-19：00 | mg/L | 15.733 | 80 | 0.644 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.658 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.15 | 集中排放
|  | 8月2日19：00-20：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.67 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 2.541 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.93 | 集中排放
|  | 8月2日20：00-21：00 | mg/L | 16.191 | 80 | 0.67 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 2.219 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75.88 | 集中排放
|  | 8月2日21：00-22：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.67 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.678 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 79.51 | 集中排放
|  | 8月2日22：00-23：00 | mg/L | 17.416 | 80 | 0.651 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.602 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 77.85 | 集中排放
|  | 8月2日23：00-24：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 0.64 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.478 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.55 | 集中排放