## Sheet1
2024年8月3日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月3日00：00-1：00 | mg/L | 18.719 | 80 | 0.565 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.495 | 15 | 28 | 50 | 31 | 50 |  | 20 | 61.69 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月3日1：00-2：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.52 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.523 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.61 | 集中排放
|  | 8月3日2：00-3：00 | mg/L | 17.438 | 80 | 0.57 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.705 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81.76 | 集中排放
|  | 8月3日3：00-4：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.6 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 2.008 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.45 | 集中排放
|  | 8月3日4：00-5：00 | mg/L | 16.524 | 80 | 0.769 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 2.163 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.79 | 集中排放
|  | 8月3日5：00-6：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.87 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 2.424 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.72 | 集中排放
|  | 8月3日6：00-7：00 | mg/L | 15.681 | 80 | 0.833 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 2.561 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.55 | 集中排放
|  | 8月3日7：00-8：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.81 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 2.792 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 64.63 | 集中排放
|  | 8月3日8：00-9：00 | mg/L | 16.895 | 80 | 0.629 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 2.835 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75.67 | 集中排放
|  | 8月3日9：00-10：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.52 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 2.907 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.08 | 集中排放
|  | 8月3日10：00-11：00 | mg/L | 16.852 | 80 | 0.644 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 2.63 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.45 | 集中排放
|  | 8月3日11：00-12：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.72 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 2.166 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.46 | 集中排放
|  | 8月3日12：00-13：00 | mg/L | 15.145 | 80 | 0.639 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 2.043 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.55 | 集中排放
|  | 8月3日13：00-14：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.59 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.838 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115.25 | 集中排放
|  | 8月3日14：00-15：00 | mg/L | 16.981 | 80 | 0.534 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 1.803 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.52 | 集中排放
|  | 8月3日15：00-16：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 0.5 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.743 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.46 | 集中排放
|  | 8月3日16：00-17：00 | mg/L | 17.975 | 80 | 0.692 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.708 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45.91 | 集中排放
|  | 8月3日17：00-18：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.81 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.648 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 27.43 | 集中排放
|  | 8月3日18：00-19：00 | mg/L | 17.872 | 80 | 0.779 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 1.733 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.67 | 集中排放
|  | 8月3日19：00-20：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.76 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.876 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.1 | 集中排放
|  | 8月3日20：00-21：00 | mg/L | 17.418 | 80 | 0.822 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.712 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.58 | 集中排放
|  | 8月3日21：00-22：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.86 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.429 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.24 | 集中排放
|  | 8月3日22：00-23：00 | mg/L | 17.477 | 80 | 0.712 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.398 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.78 | 集中排放
|  | 8月3日23：00-24：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.62 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.345 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.94 | 集中排放