## Sheet1
2024年8月4日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月4日00：00-1：00 | mg/L | 16.976 | 80 | 0.651 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.444 | 15 | 30 | 50 | 33 | 50 |  | 20 | 68.27 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月4日1：00-2：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.67 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.611 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 64.4 | 集中排放
|  | 8月4日2：00-3：00 | mg/L | 16.677 | 80 | 0.639 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67.92 | 集中排放
|  | 8月4日3：00-4：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.62 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.32 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 72.67 | 集中排放
|  | 8月4日4：00-5：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.565 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.424 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.74 | 集中排放
|  | 8月4日5：00-6：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.53 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.604 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.8 | 集中排放
|  | 8月4日6：00-7：00 | mg/L | 17.853 | 80 | 0.69 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.513 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80.31 | 集中排放
|  | 8月4日7：00-8：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.79 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.357 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 70.61 | 集中排放
|  | 8月4日8：00-9：00 | mg/L | 16.961 | 80 | 0.839 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.19 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99.28 | 集中排放
|  | 8月4日9：00-10：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.87 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 0.901 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113.32 | 集中排放
|  | 8月4日10：00-11：00 | mg/L | 17.714 | 80 | 0.748 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.083 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.58 | 集中排放
|  | 8月4日11：00-12：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.67 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.403 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 128.47 | 集中排放
|  | 8月4日12：00-13：00 | mg/L | 17.078 | 80 | 0.603 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.544 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.05 | 集中排放
|  | 8月4日13：00-14：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.56 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.79 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 118.89 | 集中排放
|  | 8月4日14：00-15：00 | mg/L | 16.383 | 80 | 0.523 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.622 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116.28 | 集中排放
|  | 8月4日15：00-16：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.5 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.329 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 70.54 | 集中排放
|  | 8月4日16：00-17：00 | mg/L | 16.94 | 80 | 0.683 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.456 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 40.46 | 集中排放
|  | 8月4日17：00-18：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.8 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.687 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 65.53 | 集中排放
|  | 8月4日18：00-19：00 | mg/L | 16.123 | 80 | 0.77 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.902 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.59 | 集中排放
|  | 8月4日19：00-20：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.75 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 2.278 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.7 | 集中排放
|  | 8月4日20：00-21：00 | mg/L | 15.91 | 80 | 0.72 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 2.106 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.6 | 集中排放
|  | 8月4日21：00-22：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.7 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.797 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.19 | 集中排放
|  | 8月4日22：00-23：00 | mg/L | 16.845 | 80 | 0.755 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.839 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.65 | 集中排放
|  | 8月4日23：00-24：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.79 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.915 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 71.74 | 集中排放