## Sheet1
2024年8月5日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月5日00：00-1：00 | mg/L | 18.382 | 80 | 0.814 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.838 | 15 | 29 | 50 | 32 | 50 |  | 20 | 86.47 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月5日1：00-2：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.83 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.699 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 78.15 | 集中排放
|  | 8月5日2：00-3：00 | mg/L | 16.997 | 80 | 0.703 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.746 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99.62 | 集中排放
|  | 8月5日3：00-4：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.62 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.827 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.7 | 集中排放
|  | 8月5日4：00-5：00 | mg/L | 16.037 | 80 | 0.59 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.639 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.82 | 集中排放
|  | 8月5日5：00-6：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.57 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.301 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.51 | 集中排放
|  | 8月5日6：00-7：00 | mg/L | 15.97 | 80 | 0.75 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 1.387 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.54 | 集中排放
|  | 8月5日7：00-8：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.87 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 1.544 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 65.36 | 集中排放
|  | 8月5日8：00-9：00 | mg/L | 22.006 | 80 | 0.755 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 1.927 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 70.4 | 集中排放
|  | 8月5日9：00-10：00 | mg/L | 29.5 | 80 | 0.68 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 2.643 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 123.86 | 集中排放
|  | 8月5日10：00-11：00 | mg/L | 37.224 | 80 | 0.752 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 2.091 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.61 | 集中排放
|  | 8月5日11：00-12：00 | mg/L | 46.2 | 80 | 0.8 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 1.091 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.42 | 集中排放
|  | 8月5日12：00-13：00 | mg/L | 33.223 | 80 | 0.62 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.191 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.08 | 集中排放
|  | 8月5日13：00-14：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.5 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.376 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.49 | 集中排放
|  | 8月5日14：00-15：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.686 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.399 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 79.73 | 集中排放
|  | 8月5日15：00-16：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 1.901 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 3.801 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.76 | 集中排放
|  | 8月5日16：00-17：00 | mg/L | 33.369 | 80 | 0.668 | 10 | 8.2 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 4.627 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 56.28 | 集中排放
|  | 8月5日17：00-18：00 | mg/L | 47.3 | 80 | 0.55 | 10 | 8.24 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 0.933 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 21.55 | 集中排放
|  | 8月5日18：00-19：00 | mg/L | 25.838 | 80 | 0.518 | 10 | 8.17 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 0.935 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.76 | 集中排放
|  | 8月5日19：00-20：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.5 | 10 | 8.19 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 0.939 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.74 | 集中排放
|  | 8月5日20：00-21：00 | mg/L | 15.696 | 80 | 0.692 | 10 | 8.18 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.112 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.98 | 集中排放
|  | 8月5日21：00-22：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.8 | 10 | 8.2 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.422 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.78 | 集中排放
|  | 8月5日22：00-23：00 | mg/L | 17.728 | 80 | 0.646 | 10 | 8.11 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.407 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 78.67 | 集中排放
|  | 8月5日23：00-24：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 0.56 | 10 | 8.06 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.379 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73.89 | 集中排放