## Sheet1
2024年8月6日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月6日00：00-1：00 | mg/L | 18.14 | 80 | 0.592 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.308 | 15 | 30 | 50 | 34 | 50 |  | 20 | 82.79 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月6日1：00-2：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.61 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.177 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73.04 | 集中排放
|  | 8月6日2：00-3：00 | mg/L | 18.198 | 80 | 0.597 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.085 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.47 | 集中排放
|  | 8月6日3：00-4：00 | mg/L | 19 | 80 | 0.59 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 0.92 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.57 | 集中排放
|  | 8月6日4：00-5：00 | mg/L | 18.863 | 80 | 0.756 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.085 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.6 | 集中排放
|  | 8月6日5：00-6：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 0.85 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.391 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.13 | 集中排放
|  | 8月6日6：00-7：00 | mg/L | 18.984 | 80 | 0.633 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.377 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.06 | 集中排放
|  | 8月6日7：00-8：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.51 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.35 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.57 | 集中排放
|  | 8月6日8：00-9：00 | mg/L | 18.055 | 80 | 0.618 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.415 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 71.2 | 集中排放
|  | 8月6日9：00-10：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 0.68 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.532 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.8 | 集中排放
|  | 8月6日10：00-11：00 | mg/L | 16.462 | 80 | 0.718 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.589 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67.2 | 集中排放
|  | 8月6日11：00-12：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.74 | 10 | 8.05 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.694 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.62 | 集中排放
|  | 8月6日12：00-13：00 | mg/L | 16.985 | 80 | 0.715 | 10 | 8.08 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.909 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 77.02 | 集中排放
|  | 8月6日13：00-14：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.7 | 10 | 8.09 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 2.295 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 53.74 | 集中排放
|  | 8月6日14：00-15：00 | mg/L | 16.446 | 80 | 0.649 | 10 | 8.02 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.939 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.26 | 集中排放
|  | 8月6日15：00-16：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.62 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.301 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 61.43 | 集中排放
|  | 8月6日16：00-17：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.791 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.603 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 9.78 | 集中排放
|  | 8月6日17：00-18：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.89 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 2.165 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 3.51 | 集中排放
|  | 8月6日18：00-19：00 | mg/L | 15.206 | 80 | 0.871 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 2.241 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 28.08 | 集中排放
|  | 8月6日19：00-20：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.86 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 2.377 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 72.22 | 集中排放
|  | 8月6日20：00-21：00 | mg/L | 15.165 | 80 | 0.646 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 2.235 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 63.06 | 集中排放
|  | 8月6日21：00-22：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.52 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.977 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45 | 集中排放
|  | 8月6日22：00-23：00 | mg/L | 15.82 | 80 | 0.677 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 2.307 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.04 | 集中排放
|  | 8月6日23：00-24：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.77 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 2.919 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.43 | 集中排放