## Sheet1
2024年8月7日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月7日00：00-1：00 | mg/L | 17.354 | 80 | 0.619 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.937 | 15 | 29 | 50 | 32 | 50 |  | 20 | 62.16 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月7日1：00-2：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.53 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.937 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67.43 | 集中排放
|  | 8月7日2：00-3：00 | mg/L | 16.213 | 80 | 0.692 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.937 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 35.19 | 集中排放
|  | 8月7日3：00-4：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.79 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.937 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45.2 | 集中排放
|  | 8月7日4：00-5：00 | mg/L | 16.655 | 80 | 0.74 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 2.235 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.68 | 集中排放
|  | 8月7日5：00-6：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.71 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 2.781 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.63 | 集中排放
|  | 8月7日6：00-7：00 | mg/L | 17.99 | 80 | 0.66 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 2.485 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 30.77 | 集中排放
|  | 8月7日7：00-8：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.63 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.954 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 28.11 | 集中排放
|  | 8月7日8：00-9：00 | mg/L | 16.362 | 80 | 0.655 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 2.477 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.04 | 集中排放
|  | 8月7日9：00-10：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.67 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 3.447 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.35 | 集中排放
|  | 8月7日10：00-11：00 | mg/L | 15.693 | 80 | 0.726 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 6.73 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 53.46 | 集中排放
|  | 8月7日11：00-12：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.76 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 9.801 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43.55 | 集中排放
|  | 8月7日12：00-13：00 | mg/L | 16.53 | 80 | 0.666 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 8.053 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.24 | 集中排放
|  | 8月7日13：00-14：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.61 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 0.938 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.19 | 集中排放
|  | 8月7日14：00-15：00 | mg/L | 17.798 | 80 | 0.771 | 10 | 8.09 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.048 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 54.07 | 集中排放
|  | 8月7日15：00-16：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.87 | 10 | 8.06 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.256 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 61.73 | 集中排放
|  | 8月7日16：00-17：00 | mg/L | 16.64 | 80 | 0.646 | 10 | 8.07 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.384 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 19.46 | 集中排放
|  | 8月7日17：00-18：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.51 | 10 | 8.09 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.623 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 31.62 | 集中排放
|  | 8月7日18：00-19：00 | mg/L | 14.729 | 80 | 0.678 | 10 | 8 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.574 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.74 | 集中排放
|  | 8月7日19：00-20：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.78 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.479 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 78.64 | 集中排放
|  | 8月7日20：00-21：00 | mg/L | 16.221 | 80 | 0.78 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.355 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.72 | 集中排放
|  | 8月7日21：00-22：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.78 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.113 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.61 | 集中排放
|  | 8月7日22：00-23：00 | mg/L | 16.474 | 80 | 0.817 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.241 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 72.4 | 集中排放
|  | 8月7日23：00-24：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.84 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.487 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.96 | 集中排放