## Sheet1
2024年8月8日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（DW001） | 8月8日00：00-1：00 | mg/L | 15.307 | 80 | 0.661 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.361 | 15 | 30 | 50 | 33 | 50 |  | 20 | 106 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月8日1：00-2：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.55 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.118 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116.51 | 集中排放
|  | 8月8日2：00-3：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.575 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.205 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 72.37 | 集中排放
|  | 8月8日3：00-4：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.59 | 10 | 8 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.331 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.18 | 集中排放
|  | 8月8日4：00-5：00 | mg/L | 18.074 | 80 | 0.633 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.189 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.96 | 集中排放
|  | 8月8日5：00-6：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 0.66 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.046 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.23 | 集中排放
|  | 8月8日6：00-7：00 | mg/L | 17.555 | 80 | 0.574 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.147 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 58.9 | 集中排放
|  | 8月8日7：00-8：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.52 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.335 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 31.35 | 集中排放
|  | 8月8日8：00-9：00 | mg/L | 15.529 | 80 | 0.643 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.298 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.34 | 集中排放
|  | 8月8日9：00-10：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.72 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.225 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126.16 | 集中排放
|  | 8月8日10：00-11：00 | mg/L | 16.267 | 80 | 0.708 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.325 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.35 | 集中排放
|  | 8月8日11：00-12：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.7 | 10 | 8.04 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.514 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.85 | 集中排放
|  | 8月8日12：00-13：00 | mg/L | 15.69 | 80 | 0.694 | 10 | 8.07 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.418 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.51 | 集中排放
|  | 8月8日13：00-14：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.69 | 10 | 8.09 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.232 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.01 | 集中排放
|  | 8月8日14：00-15：00 | mg/L | 15.195 | 80 | 0.77 | 10 | 8.04 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.187 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.08 | 集中排放
|  | 8月8日15：00-16：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.82 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.097 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.63 | 集中排放
|  | 8月8日16：00-17：00 | mg/L | 16.043 | 80 | 0.771 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.171 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 17.41 | 集中排放
|  | 8月8日17：00-18：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.74 | 10 | 8.17 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 1.314 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 39.09 | 集中排放
|  | 8月8日18：00-19：00 | mg/L | 17.452 | 80 | 0.746 | 10 | 8 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 1.236 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.02 | 集中排放
|  | 8月8日19：00-20：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.75 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.08 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 79.68 | 集中排放
|  | 8月8日20：00-21：00 | mg/L | 17.882 | 80 | 0.829 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 1.191 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 71.69 | 集中排放
|  | 8月8日21：00-22：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.88 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 1.405 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 72.36 | 集中排放
|  | 8月8日22：00-23：00 | mg/L | 15.807 | 80 | 0.807 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 1.323 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.57 | 集中排放
|  | 8月8日23：00-24：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 0.76 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 1.161 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.87 | 集中排放