## Sheet1
2024年8月9日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（DW001） | 8月9日00：00-1：00 | mg/L | 15.917 | 80 | 0.657 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.079 | 15 | 30 | 50 | 34 | 50 |  | 20 | 71.22 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月9日1：00-2：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 0.59 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 0.913 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75 | 集中排放
|  | 8月9日2：00-3：00 | mg/L | 17.289 | 80 | 0.566 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.012 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 72.91 | 集中排放
|  | 8月9日3：00-4：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.55 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.208 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.26 | 集中排放
|  | 8月9日4：00-5：00 | mg/L | 16.913 | 80 | 0.677 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.352 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.42 | 集中排放
|  | 8月9日5：00-6：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.76 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.635 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.66 | 集中排放
|  | 8月9日6：00-7：00 | mg/L | 15.37 | 80 | 0.833 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.567 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43.39 | 集中排放
|  | 8月9日7：00-8：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.88 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.428 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 32.92 | 集中排放
|  | 8月9日8：00-9：00 | mg/L | 17.147 | 80 | 0.657 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.259 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 78.63 | 集中排放
|  | 8月9日9：00-10：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.51 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 0.925 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73.98 | 集中排放
|  | 8月9日10：00-11：00 | mg/L | 17.611 | 80 | 0.618 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.079 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 36.38 | 集中排放
|  | 8月9日11：00-12：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.69 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.383 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 41.86 | 集中排放
|  | 8月9日12：00-13：00 | mg/L | 16.444 | 80 | 0.75 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.261 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 61.38 | 集中排放
|  | 8月9日13：00-14：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.79 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.019 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.48 | 集中排放
|  | 8月9日14：00-15：00 | mg/L | 17.666 | 80 | 0.622 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.173 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 58.73 | 集中排放
|  | 8月9日15：00-16：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.51 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.48 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 63.66 | 集中排放
|  | 8月9日16：00-17：00 | mg/L | 16.175 | 80 | 0.702 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 1.289 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 65.59 | 集中排放
|  | 8月9日17：00-18：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.83 | 10 | 8.06 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 0.92 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 19.25 | 集中排放
|  | 8月9日18：00-19：00 | mg/L | 15.175 | 80 | 0.842 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.093 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75.97 | 集中排放
|  | 8月9日19：00-20：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.85 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.429 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83.6 | 集中排放
|  | 8月9日20：00-21：00 | mg/L | 16.933 | 80 | 0.82 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 1.271 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.06 | 集中排放
|  | 8月9日21：00-22：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.8 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 0.971 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.17 | 集中排放
|  | 8月9日22：00-23：00 | mg/L | 16.811 | 80 | 0.651 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 1.137 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80.09 | 集中排放
|  | 8月9日23：00-24：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.55 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.456 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.98 | 集中排放