## Sheet1
2024年8月10日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（DW001） | 8月10日00：00-1：00 | mg/L | 16.478 | 80 | 0.692 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 1.336 | 15 | 29 | 50 | 32 | 50 |  | 20 | 85.15 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月10日1：00-2：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.79 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.104 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 77.67 | 集中排放
|  | 8月10日2：00-3：00 | mg/L | 18.569 | 80 | 0.82 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.248 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81.68 | 集中排放
|  | 8月10日3：00-4：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.84 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.526 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.14 | 集中排放
|  | 8月10日4：00-5：00 | mg/L | 16.518 | 80 | 0.668 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.42 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.83 | 集中排放
|  | 8月10日5：00-6：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.55 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.215 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.77 | 集中排放
|  | 8月10日6：00-7：00 | mg/L | 15.868 | 80 | 0.52 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.124 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.45 | 集中排放
|  | 8月10日7：00-8：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.5 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 0.945 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.11 | 集中排放
|  | 8月10日8：00-9：00 | mg/L | 17.498 | 80 | 0.565 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.048 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 62.27 | 集中排放
|  | 8月10日9：00-10：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.61 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.245 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 130.77 | 集中排放
|  | 8月10日10：00-11：00 | mg/L | 16.951 | 80 | 0.657 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.191 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.21 | 集中排放
|  | 8月10日11：00-12：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.69 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 1.083 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108.23 | 集中排放
|  | 8月10日12：00-13：00 | mg/L | 15.222 | 80 | 0.761 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.194 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.06 | 集中排放
|  | 8月10日13：00-14：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.81 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 1.41 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.34 | 集中排放
|  | 8月10日14：00-15：00 | mg/L | 15.776 | 80 | 0.686 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.321 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.7 | 集中排放
|  | 8月10日15：00-16：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.6 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 1.143 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67.2 | 集中排放
|  | 8月10日16：00-17：00 | mg/L | 17.669 | 80 | 0.547 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 1.313 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 63.88 | 集中排放
|  | 8月10日17：00-18：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 0.51 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 1.657 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 20.03 | 集中排放
|  | 8月10日18：00-19：00 | mg/L | 17.171 | 80 | 0.504 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 1.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80.43 | 集中排放
|  | 8月10日19：00-20：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.5 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.197 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.45 | 集中排放
|  | 8月10日20：00-21：00 | mg/L | 15.264 | 80 | 0.7 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.138 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73.66 | 集中排放
|  | 8月10日21：00-22：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.84 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.016 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.2 | 集中排放
|  | 8月10日22：00-23：00 | mg/L | 15.096 | 80 | 0.688 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.151 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 61.38 | 集中排放
|  | 8月10日23：00-24：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 0.58 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 1.427 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 72.21 | 集中排放