## Sheet1
2024年8月11日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（DW001） | 8月11日00：00-1：00 | mg/L | 16.968 | 80 | 0.691 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.372 | 15 | 31 | 50 | 35 | 50 |  | 20 | 55.5 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月11日1：00-2：00 | mg/L | 19 | 80 | 0.77 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.255 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.9 | 集中排放
|  | 8月11日2：00-3：00 | mg/L | 17.503 | 80 | 0.659 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.328 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 70.79 | 集中排放
|  | 8月11日3：00-4：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 0.58 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.479 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 78.45 | 集中排放
|  | 8月11日4：00-5：00 | mg/L | 16.243 | 80 | 0.551 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.337 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.3 | 集中排放
|  | 8月11日5：00-6：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.53 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 1.05 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.44 | 集中排放
|  | 8月11日6：00-7：00 | mg/L | 17.585 | 80 | 0.658 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.235 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.45 | 集中排放
|  | 8月11日7：00-8：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.75 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.618 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 31.06 | 集中排放
|  | 8月11日8：00-9：00 | mg/L | 17.458 | 80 | 0.744 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.475 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.13 | 集中排放
|  | 8月11日9：00-10：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.74 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 1.185 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.24 | 集中排放
|  | 8月11日10：00-11：00 | mg/L | 16.368 | 80 | 0.804 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.322 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.8 | 集中排放
|  | 8月11日11：00-12：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.85 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 1.602 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80.65 | 集中排放
|  | 8月11日12：00-13：00 | mg/L | 16.713 | 80 | 0.647 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.469 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 78.68 | 集中排放
|  | 8月11日13：00-14：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.5 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 1.199 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 79.29 | 集中排放
|  | 8月11日14：00-15：00 | mg/L | 17.345 | 80 | 0.627 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 1.12 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 71.36 | 集中排放
|  | 8月11日15：00-16：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.72 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 0.957 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.24 | 集中排放
|  | 8月11日16：00-17：00 | mg/L | 17.11 | 80 | 0.68 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.135 | 0.5 | 1.108 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 21.03 | 集中排放
|  | 8月11日17：00-18：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.65 | 10 | 8 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 1.421 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45.26 | 集中排放
|  | 8月11日18：00-19：00 | mg/L | 18.21 | 80 | 0.777 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 1.333 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 62.46 | 集中排放
|  | 8月11日19：00-20：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.87 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.147 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 65.26 | 集中排放
|  | 8月11日20：00-21：00 | mg/L | 18.192 | 80 | 0.801 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.211 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86 | 集中排放
|  | 8月11日21：00-22：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.75 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.339 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 58.08 | 集中排放
|  | 8月11日22：00-23：00 | mg/L | 16.86 | 80 | 0.779 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.25 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 56.32 | 集中排放
|  | 8月11日23：00-24：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.8 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.067 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.11 | 集中排放