## Sheet1
2024年8月12日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（DW001） | 8月12日00：00-1：00 | mg/L | 16.191 | 80 | 0.829 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.187 | 15 | 28 | 50 | 31 | 50 |  | 20 | 51.98 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月12日1：00-2：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.85 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.43 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.6 | 集中排放
|  | 8月12日2：00-3：00 | mg/L | 15.858 | 80 | 0.775 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.34 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 37.37 | 集中排放
|  | 8月12日3：00-4：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.72 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.155 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 21.31 | 集中排放
|  | 8月12日4：00-5：00 | mg/L | 17.245 | 80 | 0.686 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.155 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.05 | 集中排放
|  | 8月12日5：00-6：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.66 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.369 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43.84 | 集中排放
|  | 8月12日6：00-7：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.78 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.475 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.75 | 集中排放
|  | 8月12日7：00-8：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.87 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.673 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.8 | 集中排放
|  | 8月12日8：00-9：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.87 | 10 | 8.61 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.673 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月12日9：00-10：00 | mg/L | 21.478 | 80 | 1.363 | 10 | 8.84 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.733 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月12日10：00-11：00 | mg/L | 33.1 | 80 | 2.67 | 10 | 8.27 | 6-9 | 0.201 | 0.5 | 5.267 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月12日11：00-12：00 | mg/L | 33.1 | 80 | 2.67 | 10 | 8.2 | 6-9 | 0.201 | 0.5 | 5.267 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月12日12：00-13：00 | mg/L | 33.1 | 80 | 2.67 | 10 | 8.22 | 6-9 | 0.201 | 0.5 | 5.267 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月12日13：00-14：00 | mg/L | 33.1 | 80 | 2.67 | 10 | 8.24 | 6-9 | 0.201 | 0.5 | 5.267 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月12日14：00-15：00 | mg/L | 33.1 | 80 | 2.67 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.201 | 0.5 | 5.267 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月12日15：00-16：00 | mg/L | 33.1 | 80 | 2.67 | 10 | 8 | 6-9 | 0.201 | 0.5 | 5.267 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月12日16：00-17：00 | mg/L | 33.1 | 80 | 2.67 | 10 | 8.2 | 6-9 | 0.201 | 0.5 | 5.267 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月12日17：00-18：00 | mg/L | 33.1 | 80 | 2.67 | 10 | 8.17 | 6-9 | 0.201 | 0.5 | 5.267 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月12日18：00-19：00 | mg/L | 33.1 | 80 | 2.67 | 10 | 8.11 | 6-9 | 0.201 | 0.5 | 5.267 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月12日19：00-20：00 | mg/L | 33.1 | 80 | 2.67 | 10 | 8.13 | 6-9 | 0.201 | 0.5 | 5.267 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月12日20：00-21：00 | mg/L | 33.1 | 80 | 2.67 | 10 | 8.17 | 6-9 | 0.201 | 0.5 | 5.267 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月12日21：00-22：00 | mg/L | 33.1 | 80 | 2.67 | 10 | 8.17 | 6-9 | 0.201 | 0.5 | 5.267 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月12日22：00-23：00 | mg/L | 33.1 | 80 | 2.67 | 10 | 8.15 | 6-9 | 0.201 | 0.5 | 5.267 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月12日23：00-24：00 | mg/L | 33.1 | 80 | 2.67 | 10 | 8.15 | 6-9 | 0.201 | 0.5 | 5.267 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放