## Sheet1
2024年8月14日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（DW001） | 8月14日00：00-1：00 | mg/L | 33.1 | 80 | 2.67 | 10 | 8.02 | 6-9 | 0.201 | 0.5 | 5.267 | 15 | 29 | 50 | 32 | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月14日1：00-2：00 | mg/L | 33.1 | 80 | 2.67 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.201 | 0.5 | 5.267 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月14日2：00-3：00 | mg/L | 33.1 | 80 | 2.67 | 10 | 8.02 | 6-9 | 0.201 | 0.5 | 5.267 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月14日3：00-4：00 | mg/L | 33.1 | 80 | 2.67 | 10 | 8.02 | 6-9 | 0.201 | 0.5 | 5.267 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月14日4：00-5：00 | mg/L | 33.1 | 80 | 2.67 | 10 | 8.04 | 6-9 | 0.201 | 0.5 | 5.267 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月14日5：00-6：00 | mg/L | 33.1 | 80 | 2.67 | 10 | 8.04 | 6-9 | 0.201 | 0.5 | 5.267 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月14日6：00-7：00 | mg/L | 33.1 | 80 | 2.67 | 10 | 8.02 | 6-9 | 0.201 | 0.5 | 5.267 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月14日7：00-8：00 | mg/L | 33.1 | 80 | 2.67 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.201 | 0.5 | 5.267 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月14日8：00-9：00 | mg/L | 33.1 | 80 | 2.67 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.201 | 0.5 | 5.267 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月14日9：00-10：00 | mg/L | 33.1 | 80 | 2.67 | 10 | 8 | 6-9 | 0.201 | 0.5 | 5.267 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月14日10：00-11：00 | mg/L | 33.1 | 80 | 2.67 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.201 | 0.5 | 5.128 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.42 | 集中排放
|  | 8月14日11：00-12：00 | mg/L | 33.1 | 80 | 2.67 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.201 | 0.5 | 3.218 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113.27 | 集中排放
|  | 8月14日12：00-13：00 | mg/L | 32.771 | 80 | 1.622 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.187 | 0.5 | 3.036 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.44 | 集中排放
|  | 8月14日13：00-14：00 | mg/L | 32.3 | 80 | 0.76 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.167 | 0.5 | 2.594 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120.08 | 集中排放
|  | 8月14日14：00-15：00 | mg/L | 26.541 | 80 | 0.814 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 2.225 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.98 | 集中排放
|  | 8月14日15：00-16：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.86 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.303 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.56 | 集中排放
|  | 8月14日16：00-17：00 | mg/L | 17.123 | 80 | 0.729 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.259 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.52 | 集中排放
|  | 8月14日17：00-18：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.62 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.153 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.51 | 集中排放
|  | 8月14日18：00-19：00 | mg/L | 16.66 | 80 | 0.653 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.154 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.33 | 集中排放
|  | 8月14日19：00-20：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.68 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.157 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.99 | 集中排放
|  | 8月14日20：00-21：00 | mg/L | 16.961 | 80 | 0.675 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.19 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 79.04 | 集中排放
|  | 8月14日21：00-22：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.67 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.27 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 131.3 | 集中排放
|  | 8月14日22：00-23：00 | mg/L | 15.708 | 80 | 0.61 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.21 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 77.7 | 集中排放
|  | 8月14日23：00-24：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.56 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.083 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 70.42 | 集中排放