## Sheet1
2024年8月15日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（DW001） | 8月15日00：00-1：00 | mg/L | 16.099 | 80 | 0.527 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.214 | 15 | 30 | 50 | 34 | 50 |  | 20 | 84.53 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月15日1：00-2：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.5 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.547 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83.17 | 集中排放
|  | 8月15日2：00-3：00 | mg/L | 15.923 | 80 | 0.532 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.485 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.02 | 集中排放
|  | 8月15日3：00-4：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.56 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.35 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120.91 | 集中排放
|  | 8月15日4：00-5：00 | mg/L | 17.049 | 80 | 0.711 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.415 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.1 | 集中排放
|  | 8月15日5：00-6：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.84 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.568 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.81 | 集中排放
|  | 8月15日6：00-7：00 | mg/L | 17.758 | 80 | 0.84 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.626 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75.52 | 集中排放
|  | 8月15日7：00-8：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.84 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.761 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 18.13 | 集中排放
|  | 8月15日8：00-9：00 | mg/L | 17.773 | 80 | 0.765 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.78 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.51 | 集中排放
|  | 8月15日9：00-10：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.7 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.823 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 191.74 | 集中排放
|  | 8月15日10：00-11：00 | mg/L | 17.538 | 80 | 0.603 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.68 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.17 | 集中排放
|  | 8月15日11：00-12：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.52 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 1.333 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 139.75 | 集中排放
|  | 8月15日12：00-13：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.563 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.276 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114.24 | 集中排放
|  | 8月15日13：00-14：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.6 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.139 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 123.96 | 集中排放
|  | 8月15日14：00-15：00 | mg/L | 16.076 | 80 | 0.573 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.115 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.12 | 集中排放
|  | 8月15日15：00-16：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.55 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.059 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114.52 | 集中排放
|  | 8月15日16：00-17：00 | mg/L | 30.27 | 80 | 0.593 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.126 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.04 | 集中排放
|  | 8月15日17：00-18：00 | mg/L | 48.8 | 80 | 0.63 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.276 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 124.09 | 集中排放
|  | 8月15日18：00-19：00 | mg/L | 36.178 | 80 | 0.742 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.276 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 71.7 | 集中排放
|  | 8月15日19：00-20：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.84 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.277 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 130.23 | 集中排放
|  | 8月15日20：00-21：00 | mg/L | 17.176 | 80 | 0.803 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.171 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116.46 | 集中排放
|  | 8月15日21：00-22：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.77 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 0.921 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126.69 | 集中排放
|  | 8月15日22：00-23：00 | mg/L | 17.499 | 80 | 0.781 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 0.935 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.62 | 集中排放
|  | 8月15日23：00-24：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.79 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 0.966 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.96 | 集中排放