## Sheet1
2024年8月16日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（DW001） | 8月16日00：00-1：00 | mg/L | 16.652 | 80 | 0.695 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 1.039 | 15 | 29 | 50 | 32 | 50 |  | 20 | 100.53 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月16日1：00-2：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.61 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 1.22 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.7 | 集中排放
|  | 8月16日2：00-3：00 | mg/L | 15.924 | 80 | 0.557 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.119 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.83 | 集中排放
|  | 8月16日3：00-4：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.51 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 0.901 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 121.96 | 集中排放
|  | 8月16日4：00-5：00 | mg/L | 16.587 | 80 | 0.648 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 1.066 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.69 | 集中排放
|  | 8月16日5：00-6：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.77 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.431 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.46 | 集中排放
|  | 8月16日6：00-7：00 | mg/L | 16.694 | 80 | 0.828 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.359 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.13 | 集中排放
|  | 8月16日7：00-8：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.88 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.196 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 18.28 | 集中排放
|  | 8月16日8：00-9：00 | mg/L | 17.151 | 80 | 0.712 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.294 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.52 | 集中排放
|  | 8月16日9：00-10：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.56 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 1.514 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 133.18 | 集中排放
|  | 8月16日10：00-11：00 | mg/L | 17.761 | 80 | 0.618 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.39 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108.69 | 集中排放
|  | 8月16日11：00-12：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.67 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.118 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 124.68 | 集中排放
|  | 8月16日12：00-13：00 | mg/L | 16.382 | 80 | 0.617 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.064 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 124.54 | 集中排放
|  | 8月16日13：00-14：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.57 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 0.935 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 138.08 | 集中排放
|  | 8月16日14：00-15：00 | mg/L | 17.838 | 80 | 0.686 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 0.99 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.58 | 集中排放
|  | 8月16日15：00-16：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.79 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.125 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.15 | 集中排放
|  | 8月16日16：00-17：00 | mg/L | 18.218 | 80 | 0.659 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.062 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.03 | 集中排放
|  | 8月16日17：00-18：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.54 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 0.91 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126.76 | 集中排放
|  | 8月16日18：00-19：00 | mg/L | 16.712 | 80 | 0.576 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.075 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.91 | 集中排放
|  | 8月16日19：00-20：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.61 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.454 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113.17 | 集中排放
|  | 8月16日20：00-21：00 | mg/L | 15.179 | 80 | 0.641 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.437 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.5 | 集中排放
|  | 8月16日21：00-22：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.67 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.398 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.46 | 集中排放
|  | 8月16日22：00-23：00 | mg/L | 15.617 | 80 | 0.634 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.252 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.56 | 集中排放
|  | 8月16日23：00-24：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.6 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 0.904 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120.39 | 集中排放