## Sheet1
2024年8月17日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（DW001） | 8月17日00：00-1：00 | mg/L | 17.247 | 80 | 0.595 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.189 | 15 | 31 | 50 | 35 | 50 |  | 20 | 115.91 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月17日1：00-2：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.59 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.827 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122.61 | 集中排放
|  | 8月17日2：00-3：00 | mg/L | 17.682 | 80 | 0.564 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.582 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.79 | 集中排放
|  | 8月17日3：00-4：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.54 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.033 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.87 | 集中排放
|  | 8月17日4：00-5：00 | mg/L | 16.943 | 80 | 0.716 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.033 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.42 | 集中排放
|  | 8月17日5：00-6：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.88 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 1.646 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 119.23 | 集中排放
|  | 8月17日6：00-7：00 | mg/L | 18.44 | 80 | 0.684 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 1.538 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 34.52 | 集中排放
|  | 8月17日7：00-8：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.5 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.196 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 57.74 | 集中排放
|  | 8月17日8：00-9：00 | mg/L | 18.433 | 80 | 0.68 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.532 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 146.34 | 集中排放
|  | 8月17日9：00-10：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.85 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 2.365 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 145.98 | 集中排放
|  | 8月17日10：00-11：00 | mg/L | 17.66 | 80 | 0.752 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 2.074 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113.71 | 集中排放
|  | 8月17日11：00-12：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.66 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.412 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.96 | 集中排放
|  | 8月17日12：00-13：00 | mg/L | 15.35 | 80 | 0.67 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.35 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.66 | 集中排放
|  | 8月17日13：00-14：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.68 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.204 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.68 | 集中排放
|  | 8月17日14：00-15：00 | mg/L | 16.297 | 80 | 0.778 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.334 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 123.51 | 集中排放
|  | 8月17日15：00-16：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.87 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.636 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 123.06 | 集中排放
|  | 8月17日16：00-17：00 | mg/L | 18.158 | 80 | 0.712 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.45 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.97 | 集中排放
|  | 8月17日17：00-18：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.56 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.017 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.47 | 集中排放
|  | 8月17日18：00-19：00 | mg/L | 16.883 | 80 | 0.611 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.21 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 125.92 | 集中排放
|  | 8月17日19：00-20：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.66 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.661 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 138.95 | 集中排放
|  | 8月17日20：00-21：00 | mg/L | 16.427 | 80 | 0.701 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.537 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.55 | 集中排放
|  | 8月17日21：00-22：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.74 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.253 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 121.74 | 集中排放
|  | 8月17日22：00-23：00 | mg/L | 16.201 | 80 | 0.735 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.205 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115.88 | 集中排放
|  | 8月17日23：00-24：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.73 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.091 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 128.18 | 集中排放