## Sheet1
2024年8月18日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（DW001） | 8月18日00：00-1：00 | mg/L | 17.308 | 80 | 0.689 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.155 | 15 | 30 | 50 | 33 | 50 |  | 20 | 105.41 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月18日1：00-2：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.65 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.301 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116.19 | 集中排放
|  | 8月18日2：00-3：00 | mg/L | 17.065 | 80 | 0.598 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.383 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.54 | 集中排放
|  | 8月18日3：00-4：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.55 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.565 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108.5 | 集中排放
|  | 8月18日4：00-5：00 | mg/L | 15.176 | 80 | 0.692 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.521 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112.24 | 集中排放
|  | 8月18日5：00-6：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.83 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.42 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 124.98 | 集中排放
|  | 8月18日6：00-7：00 | mg/L | 16.216 | 80 | 0.825 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 1.275 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 22.36 | 集中排放
|  | 8月18日7：00-8：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.82 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 0.949 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 77.03 | 集中排放
|  | 8月18日8：00-9：00 | mg/L | 17.516 | 80 | 0.785 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.087 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113.19 | 集中排放
|  | 8月18日9：00-10：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.75 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.402 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126.05 | 集中排放
|  | 8月18日10：00-11：00 | mg/L | 18.434 | 80 | 0.625 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.283 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 119.88 | 集中排放
|  | 8月18日11：00-12：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.5 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.017 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117.94 | 集中排放
|  | 8月18日12：00-13：00 | mg/L | 18.945 | 80 | 0.58 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.421 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.91 | 集中排放
|  | 8月18日13：00-14：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 0.66 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 2.363 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114.98 | 集中排放
|  | 8月18日14：00-15：00 | mg/L | 17.733 | 80 | 0.655 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 2.09 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 142.35 | 集中排放
|  | 8月18日15：00-16：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.65 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.43 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 149.06 | 集中排放
|  | 8月18日16：00-17：00 | mg/L | 15.937 | 80 | 0.72 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.504 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.17 | 集中排放
|  | 8月18日17：00-18：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 0.79 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.677 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.81 | 集中排放
|  | 8月18日18：00-19：00 | mg/L | 15.642 | 80 | 0.68 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.618 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.76 | 集中排放
|  | 8月18日19：00-20：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.57 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.477 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114.2 | 集中排放
|  | 8月18日20：00-21：00 | mg/L | 16.926 | 80 | 0.62 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.428 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 136.47 | 集中排放
|  | 8月18日21：00-22：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 0.67 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.304 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 143.81 | 集中排放
|  | 8月18日22：00-23：00 | mg/L | 18.103 | 80 | 0.685 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.378 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108.97 | 集中排放
|  | 8月18日23：00-24：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.7 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.556 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 119.65 | 集中排放