## Sheet1
2024年8月19日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（DW001） | 8月19日00：00-1：00 | mg/L | 17.322 | 80 | 0.74 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.431 | 15 | 30 | 50 | 34 | 50 |  | 20 | 94.1 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月19日1：00-2：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 0.78 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.134 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.87 | 集中排放
|  | 8月19日2：00-3：00 | mg/L | 16.677 | 80 | 0.681 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.171 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.35 | 集中排放
|  | 8月19日3：00-4：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.58 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.259 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83.47 | 集中排放
|  | 8月19日4：00-5：00 | mg/L | 17.145 | 80 | 0.709 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 1.255 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.5 | 集中排放
|  | 8月19日5：00-6：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.84 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 1.246 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.89 | 集中排放
|  | 8月19日6：00-7：00 | mg/L | 17.089 | 80 | 0.701 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 1.301 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 22.25 | 集中排放
|  | 8月19日7：00-8：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.56 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.424 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 22.63 | 集中排放
|  | 8月19日8：00-9：00 | mg/L | 16.328 | 80 | 0.659 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.26 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.33 | 集中排放
|  | 8月19日9：00-10：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.76 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 0.901 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81.45 | 集中排放
|  | 8月19日10：00-11：00 | mg/L | 16.062 | 80 | 0.691 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.101 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.61 | 集中排放
|  | 8月19日11：00-12：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.62 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.557 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 71.42 | 集中排放
|  | 8月19日12：00-13：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 0.59 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.539 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.61 | 集中排放
|  | 8月19日13：00-14：00 | mg/L | 19 | 80 | 0.56 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.495 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.9 | 集中排放
|  | 8月19日14：00-15：00 | mg/L | 17.954 | 80 | 0.629 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.559 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 61.2 | 集中排放
|  | 8月19日15：00-16：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.7 | 10 | 8.05 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.71 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 60.29 | 集中排放
|  | 8月19日16：00-17：00 | mg/L | 15.667 | 80 | 0.651 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.618 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 71.2 | 集中排放
|  | 8月19日17：00-18：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.6 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.403 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.25 | 集中排放
|  | 8月19日18：00-19：00 | mg/L | 16.554 | 80 | 0.698 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.493 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.69 | 集中排放
|  | 8月19日19：00-20：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 0.8 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.699 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.02 | 集中排放
|  | 8月19日20：00-21：00 | mg/L | 19.091 | 80 | 0.736 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.526 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80.73 | 集中排放
|  | 8月19日21：00-22：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.67 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.145 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.11 | 集中排放
|  | 8月19日22：00-23：00 | mg/L | 18.367 | 80 | 0.777 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.222 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75.32 | 集中排放
|  | 8月19日23：00-24：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.89 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.398 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 77.63 | 集中排放