## Sheet1
2024年8月20日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（DW001） | 8月20日00：00-1：00 | mg/L | 18.272 | 80 | 0.753 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.467 | 15 | 28 | 50 | 31 | 50 |  | 20 | 71.83 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月20日1：00-2：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 0.61 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.635 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 66.58 | 集中排放
|  | 8月20日2：00-3：00 | mg/L | 18.35 | 80 | 0.688 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.483 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 65.53 | 集中排放
|  | 8月20日3：00-4：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.77 | 10 | 8.03 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.128 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 63.85 | 集中排放
|  | 8月20日4：00-5：00 | mg/L | 17.445 | 80 | 0.818 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.108 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 63.56 | 集中排放
|  | 8月20日5：00-6：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.87 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.062 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 66.47 | 集中排放
|  | 8月20日6：00-7：00 | mg/L | 17.518 | 80 | 0.783 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.107 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 22.12 | 集中排放
|  | 8月20日7：00-8：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.69 | 10 | 8.02 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.211 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 20.48 | 集中排放
|  | 8月20日8：00-9：00 | mg/L | 17.884 | 80 | 0.787 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.307 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73.93 | 集中排放
|  | 8月20日9：00-10：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.951 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.526 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 71.43 | 集中排放
|  | 8月20日10：00-11：00 | mg/L | 38.092 | 80 | 2.576 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.18 | 0.5 | 4.858 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.68 | 集中排放
|  | 8月20日11：00-12：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 2.65 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.195 | 0.5 | 5.471 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.94 | 集中排放
|  | 8月20日12：00-13：00 | mg/L | 17.928 | 80 | 1.544 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 4.329 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.12 | 集中排放
|  | 8月20日13：00-14：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.84 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.628 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.17 | 集中排放
|  | 8月20日14：00-15：00 | mg/L | 17.617 | 80 | 0.688 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.709 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.06 | 集中排放
|  | 8月20日15：00-16：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.59 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.893 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73.88 | 集中排放
|  | 8月20日16：00-17：00 | mg/L | 18.42 | 80 | 0.73 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 5.374 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43.64 | 集中排放
|  | 8月20日17：00-18：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 0.82 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 13.497 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.22 | 集中排放
|  | 8月20日18：00-19：00 | mg/L | 19.167 | 80 | 0.686 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 10.317 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99.64 | 集中排放
|  | 8月20日19：00-20：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.6 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 2.848 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.31 | 集中排放
|  | 8月20日20：00-21：00 | mg/L | 17.074 | 80 | 0.6 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 9.509 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.23 | 集中排放
|  | 8月20日21：00-22：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.6 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 2.759 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.92 | 集中排放
|  | 8月20日22：00-23：00 | mg/L | 15.731 | 80 | 0.636 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 2.051 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.73 | 集中排放
|  | 8月20日23：00-24：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.66 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.039 | 0.5 | 5.697 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126.58 | 集中排放