## Sheet1
2024年8月21日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（DW001） | 8月21日00：00-1：00 | mg/L | 18.177 | 80 | 0.6 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 4.328 | 15 | 0 | 50 | 0 | 50 |  | 20 | 139.4 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月21日1：00-2：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.56 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.317 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 132.56 | 集中排放
|  | 8月21日2：00-3：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.56 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.317 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月21日3：00-4：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.56 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.317 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月21日4：00-5：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.56 | 10 | 8.06 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.317 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月21日5：00-6：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.56 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.317 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月21日6：00-7：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.56 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.317 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月21日7：00-8：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.56 | 10 | 8.17 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.317 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月21日8：00-9：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.56 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.317 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月21日9：00-10：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.56 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 2.562 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月21日10：00-11：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.56 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 10.195 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月21日11：00-12：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.56 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 10.195 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月21日12：00-13：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.56 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 10.195 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月21日13：00-14：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.56 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 10.195 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月21日14：00-15：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.56 | 10 | 8 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 10.195 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月21日15：00-16：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.56 | 10 | 8.02 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 10.195 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月21日16：00-17：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.56 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 10.195 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月21日17：00-18：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.56 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 10.195 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月21日18：00-19：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.56 | 10 | 8.02 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 10.195 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月21日19：00-20：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.56 | 10 | 8.04 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 10.195 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月21日20：00-21：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.56 | 10 | 8.07 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 10.195 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月21日21：00-22：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.56 | 10 | 8.09 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 10.195 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月21日22：00-23：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.56 | 10 | 8.1 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 10.195 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月21日23：00-24：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.56 | 10 | 8.12 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 10.195 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放