## Sheet1
2024年8月22日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（DW001） | 8月22日00：00-1：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.56 | 10 | 8.12 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 10.195 | 15 | 30 | 50 | 34 | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月22日1：00-2：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.56 | 10 | 8.09 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 10.195 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月22日2：00-3：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.56 | 10 | 8.08 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 10.195 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月22日3：00-4：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.56 | 10 | 8.06 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 10.195 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月22日4：00-5：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.56 | 10 | 8 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 10.195 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月22日5：00-6：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.56 | 10 | 8 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 10.195 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月22日6：00-7：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.56 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 10.195 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月22日7：00-8：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.56 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 10.195 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月22日8：00-9：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.56 | 10 | 8.02 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 10.195 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月22日9：00-10：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.56 | 10 | 8.02 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 10.195 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月22日10：00-11：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.56 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 10.195 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 35.03 | 集中排放
|  | 8月22日11：00-12：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.56 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.956 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 68.41 | 集中排放
|  | 8月22日12：00-13：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.694 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.344 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.18 | 集中排放
|  | 8月22日13：00-14：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.79 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.323 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.95 | 集中排放
|  | 8月22日14：00-15：00 | mg/L | 16.938 | 80 | 0.79 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.268 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 64.19 | 集中排放
|  | 8月22日15：00-16：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.79 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.143 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.16 | 集中排放
|  | 8月22日16：00-17：00 | mg/L | 17.419 | 80 | 0.731 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.28 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 36.41 | 集中排放
|  | 8月22日17：00-18：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.69 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.592 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 19.57 | 集中排放
|  | 8月22日18：00-19：00 | mg/L | 18.411 | 80 | 0.667 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.473 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.56 | 集中排放
|  | 8月22日19：00-20：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.65 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.202 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 79.66 | 集中排放
|  | 8月22日20：00-21：00 | mg/L | 17.322 | 80 | 0.697 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.143 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.78 | 集中排放
|  | 8月22日21：00-22：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.73 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.004 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.49 | 集中排放
|  | 8月22日22：00-23：00 | mg/L | 16.587 | 80 | 0.672 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.084 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.21 | 集中排放
|  | 8月22日23：00-24：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.63 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.265 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.94 | 集中排放