## Sheet1
2024年8月23日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（DW001） | 8月23日00：00-1：00 | mg/L | 18.637 | 80 | 0.647 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.172 | 15 | 30 | 50 | 34 | 50 |  | 20 | 75.37 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月23日1：00-2：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.66 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 0.959 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.96 | 集中排放
|  | 8月23日2：00-3：00 | mg/L | 18.063 | 80 | 0.578 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.083 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 70.5 | 集中排放
|  | 8月23日3：00-4：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.52 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.367 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.02 | 集中排放
|  | 8月23日4：00-5：00 | mg/L | 18.019 | 80 | 0.671 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.248 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81.12 | 集中排放
|  | 8月23日5：00-6：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.78 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 0.979 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.02 | 集中排放
|  | 8月23日6：00-7：00 | mg/L | 17.118 | 80 | 0.821 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.149 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 22.72 | 集中排放
|  | 8月23日7：00-8：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.85 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.546 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 13.14 | 集中排放
|  | 8月23日8：00-9：00 | mg/L | 17.753 | 80 | 0.821 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.448 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 66.64 | 集中排放
|  | 8月23日9：00-10：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.8 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.218 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.92 | 集中排放
|  | 8月23日10：00-11：00 | mg/L | 17.467 | 80 | 0.679 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.336 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73.71 | 集中排放
|  | 8月23日11：00-12：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 0.59 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.612 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.93 | 集中排放
|  | 8月23日12：00-13：00 | mg/L | 16.524 | 80 | 0.758 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.476 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 66.12 | 集中排放
|  | 8月23日13：00-14：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.88 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.166 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.4 | 集中排放
|  | 8月23日14：00-15：00 | mg/L | 17.237 | 80 | 0.747 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.112 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 62.56 | 集中排放
|  | 8月23日15：00-16：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.65 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 0.983 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 56.36 | 集中排放
|  | 8月23日16：00-17：00 | mg/L | 17.141 | 80 | 0.598 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.107 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 57.68 | 集中排放
|  | 8月23日17：00-18：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.56 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.399 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 12 | 集中排放
|  | 8月23日18：00-19：00 | mg/L | 16.213 | 80 | 0.554 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.262 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 63.7 | 集中排放
|  | 8月23日19：00-20：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 0.55 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 0.945 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.72 | 集中排放
|  | 8月23日20：00-21：00 | mg/L | 18.262 | 80 | 0.636 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.097 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.39 | 集中排放
|  | 8月23日21：00-22：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.7 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.455 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.96 | 集中排放
|  | 8月23日22：00-23：00 | mg/L | 16.934 | 80 | 0.677 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.367 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.45 | 集中排放
|  | 8月23日23：00-24：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.66 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.157 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.33 | 集中排放