## Sheet1
2024年8月25日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（DW001） | 8月25日00：00-1：00 | mg/L | 16.242 | 80 | 0.839 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.108 | 15 | 29 | 50 | 33 | 50 |  | 20 | 99.44 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月25日1：00-2：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 0.87 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.39 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112.28 | 集中排放
|  | 8月25日2：00-3：00 | mg/L | 15.765 | 80 | 0.763 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.292 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.01 | 集中排放
|  | 8月25日3：00-4：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.68 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.051 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.47 | 集中排放
|  | 8月25日4：00-5：00 | mg/L | 16.816 | 80 | 0.725 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.21 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.08 | 集中排放
|  | 8月25日5：00-6：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.76 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.61 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.55 | 集中排放
|  | 8月25日6：00-7：00 | mg/L | 18.026 | 80 | 0.794 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.453 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.1 | 集中排放
|  | 8月25日7：00-8：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.82 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.073 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 57.7 | 集中排放 |  | 市供电局停电
|  | 8月25日8：00-9：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.82 | 10 | 8.02 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.073 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 市供电局停电
|  | 8月25日9：00-10：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.82 | 10 | 8.11 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.073 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 市供电局停电
|  | 8月25日10：00-11：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.82 | 10 | 8.17 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.073 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 市供电局停电
|  | 8月25日11：00-12：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.82 | 10 | 8.22 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.073 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 市供电局停电
|  | 8月25日12：00-13：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.82 | 10 | 8.09 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.073 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 市供电局停电
|  | 8月25日13：00-14：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.82 | 10 | 8.08 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.073 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 市供电局停电
|  | 8月25日14：00-15：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.82 | 10 | 8.08 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.073 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 市供电局停电
|  | 8月25日15：00-16：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.82 | 10 | 8.09 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.073 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 市供电局停电
|  | 8月25日16：00-17：00 | mg/L | 2.428 | 80 | 0.108 | 10 | 0.94 | 6-9 | 0.011 | 0.5 | 0.142 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 市供电局停电
|  | 8月25日17：00-18：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 市供电局停电
|  | 8月25日18：00-19：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 市供电局停电
|  | 8月25日19：00-20：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 市供电局停电
|  | 8月25日20：00-21：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 市供电局停电
|  | 8月25日21：00-22：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 市供电局停电
|  | 8月25日22：00-23：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 市供电局停电
|  | 8月25日23：00-24：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 市供电局停电